А К Т

осмотра деревянных конструкций и отбора образцов 
для проведения контрольных испытаний

«___» ________ 20___ г.                 			                                         ________________

(населенный пункт, район)

Комиссия в составе:

(должность, Ф.И.О. сотрудника ГПН, представителей заказчика и (или) подрядчика)

На

(наименование, адрес объекта огнезащиты)

в целях контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций произвела осмотр деревянных конструкций, подвергнутых огнезащитной обработке и отбор контрольных образцов.

Общая площадь обработки составляет: ___________ м2.

В качестве огнезащитного средства использовалось:

(наименование огнезащитного состава, ТУ, ГОСТ, номер сертификата ПБ)

Огнезащитная обработка проводилась:

(дата обработки, наименование организации, номер лицензии)

В ходе осмотра установлено: огнезащитное покрытие нанесено равномерно по всей площади обработанной поверхности. Необработанных мест, трещин, отслоений, изменения цвета, посторонних пятен, инородных включений и других повреждений не выявлено (или что выявлено).

Внешний вид и состояние обработанной поверхности и условия эксплуатации соответствует требованиям НД

(ТУ, ГОСТ, инструкция по применению ОЗС и т.д.)

#### Характеристика отобранных образцов

| № п/п | Место отбора образцов | Количество отобранных образцов* | Дата обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

* количество отбираемых образцов определяется согласно методике, исходя из площади обработанной поверхности (не менее 4-5 с каждой 1000 м2 или одного объекта (здания) при площади обработки менее 1000 м2).

Место испытания отобранных проб: ГУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Приморскому краю, г. Владивосток, ул. Чапаева, 1Д.

Акт составлен на 1 листе в 1 экземпляре и направлен в ГУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Приморскому краю.

Члены комиссии: 			___________________              (_____________________)

(подпись)					(Ф.И.О.)

___________________              (_____________________)

(подпись)					(Ф.И.О.)

М. П.					___________________              (_____________________)

(подпись)					(Ф.И.О.)