Главное управление Министерства Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве

(Главное управление МЧС России по г. Москве)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по осуществлению должностными лицами органов Федеральной противопожарной службы МЧС России функций профилактики пожаров при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей

Москва

2010

СОДЕРЖАНИЕ

| I. | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
| II. | Основные понятия | 3 |
| III. | Организация надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах проведения мероприятий с массовым пребыванием людей | 6 |
| 3.1. | Правовые основания осуществления надзора | 6 |
| 3.2. | Организация и проведение внеплановой проверки | 6 |
| IV. | Профилактика пожаров при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей | 6 |
| 4.1. | Вопросы взаимодействия с организаторами мероприятий | 6 |
| 4.2. | Дополнительный противопожарный инструктаж | 6 |
| 4.3. | Цели и задачи специальных нарядов | 7 |
| 4.4. | Режим несения службы специальных нарядов | 7 |
| 4.5. | Привлечение сил и средств | 7 |
| V. | Взаимодействие по вопросам оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей | 8 |
| VI. | Требования пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий | 8 |
| VII. | Требования пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий бытового назначения I-III классов по степени потенциальной опасности (ГОСТ Р 51270-99) (извлечения из постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий») | 9 |
| VIII. | Требования пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий профессионального назначения IV-V классов по степени потенциальной опасности (ГОСТ Р 51270-99) | 10 |
|  | Приложения: |  |
| 1. | Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 2008 № 869-ПП «О мерах по организации и проведению праздничных артиллерийских салютов и устройству фейерверков государственными и негосударственными организациями в городе Москве» | 12 |
| 2. | Организационно-распорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности при проведении общественно-политических, массово-зрелищных и иных публичных мероприятий на примере празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в городе Москве | 24 |
| 3. | Наглядные и картографические материалы | 57 |

I. Общие положения

1.	Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2005 № 385 «О федеральной противопожарной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 № 820 «О государственном пожарном надзоре», Административным регламентом МЧС России по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности, утвержденным приказом МЧС России от 01.10.2007 № 517 и определяют порядок участия должностных лиц органов Федеральной противопожарной службы МЧС России в обеспечении пожарной безопасности мероприятий с массовым пребыванием людей.

2.	Мероприятия с массовым пребыванием людей (общественные, общественно-политические, религиозные, спортивные, культурно-массовые) по уровню значимости подразделяются на мероприятия федерального, субъектового и местного уровня.

II. Основные понятия

2.1.	Общественные мероприятия — конференции, семинары, симпозиумы, форумы, презентации и иные общественные мероприятия, в том числе международные, а также ежегодные выпускные вечера и дни знаний учреждений образования.

2.2.	Общественно-политические мероприятия — митинги, шествия, демонстрации, референдумы, дни государственных праздников и памятных дат, выборы в федеральные и городские органы государственной власти, съезды и иные проявления волеизъявления и гражданской позиции граждан.

2.3.	Религиозные мероприятия — дни религиозных праздников различных конфессий.

2.4	Спортивные мероприятия — олимпиады, международные, общероссийские и городские чемпионаты и первенства по различным видам спорта, спартакиады, игры, эстафеты, турниры, спортивные праздники и фестивали, иные соревнования и мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.

2.5.	Культурно-массовые мероприятия — фестивали, концерты, выставки, тематические акции и праздники, шоу, представления, иные мероприятия развлекательной направленности.

2.6.	Мероприятия федерального уровня с массовым пребыванием людей — мероприятия, проводимые по инициативе, поручению и (или) с участием первых лиц государства, представителей высших органов государственной власти, органов государственной власти федерального уровня.

2.7.	Фейерверк — культурно-развлекательное мероприятие с применением пиротехнических изделий под открытым небом и в помещениях;

2.8.	Пусковая площадка — площадка, с которой запускаются пиротехнические изделия;

2.9.	Изделие фейерверочное (ИФ) — пиротехническое изделие, создающее при горении визуальные или звуковые эффекты, используемые при проведении фейерверочных зрелищных мероприятий;

2.10.	Пусковое фейерверочное оборудование — механические и электрические устройства, предназначенные для удержания в определенном месте и положении работающего ИФ, выбрасывания ИФ в заданном направлении с заданной начальной скоростью и обеспечения возможности задействования пускового оборудования и изделия фейерверочного в заданный момент времени в заданной последовательности;

2.11.	Пиротехническая продукция — собирательное обозначение пиротехнических изделий, пиротехнических элементов, пиротехнических составов самостоятельного применения;

2.12.	Организация-устроитель фейерверка — юридическое лицо имеющее, выданную в установленном законодательном порядке, лицензию на право деятельности по распространению пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с ГОСТ Р 51270;

2.13.	Организатор фейерверка — юридическое или физическое лицо, заказывающее проведение фейерверка или создание сценических представлений с использованием пиротехнических изделий и несущее ответственность за обеспечение безопасности проведения этих мероприятий.

Перечень вероятных чрезвычайных ситуаций, возникающих в ходе проведения массовых мероприятий

| № п/п | Виды массовых мероприятий | Наиболее вероятные чрезвычайные ситуации | Менее вероятные, но потенциально возможные чрезвычайные ситуации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общественно-политические |  |  |
| 1.1 | Пикеты | Групповые нарушения общественного порядка | Теракты |
| 1.2 | Шествия, демонстрации | Групповые нарушения общественного порядка, паника, давка | Массовые беспорядки, теракты |
| 1.3 | Митинги | Групповые нарушения общественного порядка, массовые беспорядки | Теракты, захват заложников |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4 | Военные парады | Аварии техники | Теракты, диверсии |
| 1.5 | Собрания, съезды, конгрессы, симпозиумы | Пожары, аварии систем жизнеобеспечения, обвалы конструкций | Угрозы взрывов, теракты |
| 1.6 | Выборы, референдумы | Пожары, аварии систем жизнеобеспечения, обвалы конструкций | Угрозы взрывов, теракты, блокирование избирательных участков |
| 2. | Культурно-зрелищные |  |  |
| 2.1 | Рок-концерты, уличные карнавальные шествия | Групповые нарушения общественного порядка, драки, пожары, паника, давка, причинение телесных повреждений | Угроза взрывов, разрушение конструкций |
| 2.2 | Дискотеки, вечера отдыхов | Появление криминальных групп, групповые нарушения общественного порядка, пожары, причинение телесных повреждений | Разрушение конструкций, отравление алкоголем, продуктами питания |
| 2.3 | Обычные концерты, спектакли, киносеансы | Пожары, разрушение конструкций, аварии систем жизнеобеспечения | Угроза взрывов |
| 2.4 | Выставки уникальных, ценных экспонатов | Пожары, аварии, паника, давка, кражи | Кражи, вооруженное нападение (ограбление) |
| 3. | Спортивные |  |  |
| 3.1 | Футбольные, хоккейные матчи на открытых стадионах | Групповые нарушения общественного порядка, обвалы трибун и конструкций | Массовые беспорядки, захват заложников, блокирование объектов и транспортных путей |
| 3.2 | Соревнования в закрытых помещениях | Групповые нарушения общественного порядка, пожары, аварии, разрушения конструкций, паника, давка | Угроза взрывов, терактов |
| 3.3 | Соревнования (показы) по техническим видам спорта | Групповые нарушения общественного порядка, пожары, аварии, разрушения конструкций, паника, давка, катастрофы | Теракты, захват заложников |
| 4. | Религиозные |  |  |
| 4.1 | Церковные праздники, шествия, прибытие и выступление высших духовных лиц | Давка, блокирование транспортных магистралей, объектов, пожары | Теракты, обрушение, конструкций, групповые нарушения общественного порядка, массовые отравления |
| 5. | Общественно-политические |  |  |
| 5.1 | Визиты высокопоставленных государственных и общественных деятелей, посещение ими объектов | Блокирование, дорог и объектов, групповые нарушения общественного порядка, аварии, пожары | Теракты и угрозы терактов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.2 | Крупные судебные процессы | Блокирование автодорог, зданий государственных органов | Угрозы терактов |
| 5.3 | Специальные проезды руководителей государства, траурные процессии | Блокирование автодорог, давка | Угрозы терактов |

III. Организация надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах проведения мероприятий с массовым пребыванием людей

3.1.	Надзор за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах проведения мероприятий с массовым пребыванием людей любого уровня осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.2.	Внеплановые мероприятия по контролю (проверки) на указанных объектах непосредственно перед проведением мероприятий с массовым пребыванием людей осуществляются в рамках соответствующего поручения Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

IV. Профилактика пожаров при проведении мероприятий

с массовым пребыванием людей

4.1.	Перед проведением мероприятий с массовым пребыванием людей должностные лица соответствующих органов Федеральной противопожарной службы МЧС России проводят рабочие встречи с их организаторами с целью установления взаимодействия по следующим вопросам:

-	обеспечение пожарной безопасности и безопасных условий массового пребывания людей;

-	соблюдение требований пожарной безопасности при расстановке временных строений, технического оборудования, монтаже электрических сетей;

-	принятие исчерпывающих мер по устранению имеющихся нарушений требований пожарной безопасности;

-	установление и поддержание противопожарного режима, соответствующего пожарной опасности объекта и процесса проведения мероприятий.

4.2.	Государственный инспектор по пожарному надзору, в установленном порядке закрепленный за объектом для осуществления надзорных функций, до начала мероприятий с массовым пребыванием людей проводит дополнительный противопожарный инструктаж с персоналом объекта (включая членов добровольных противопожарных формирований) и служб, в том числе правоохранительных органов, привлекаемых для обеспечения их проведения.

В ходе инструктажа в обязательном порядке осуществляется контроль за проведением практических тренировок соответствующих работников в соответствии с требованиями объектовой инструкции, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, а также безусловным выполнением требований пожарной безопасности режимного характера.

4.3.	В целях предотвращения возникновения пожаров, а также пресечения нарушений требований пожарной безопасности в период проведения мероприятий федерального уровня с массовым пребыванием людей организуется дежурство должностных лиц соответствующих органов Федеральной противопожарной службы МЧС России в специальном противопожарном наряде в составе:

-	руководителя наряда (назначается из числа лиц руководящего состава органов Федеральной противопожарной службы МЧС России);

-	дозорных по количеству секторов или участков (назначаются из числа должностных лиц органов Федеральной противопожарной службы МЧС России);

-	резерва специального наряда (назначается из числа должностных лиц органов Федеральной противопожарной службы МЧС России).

В случаях организации нескольких специальных нарядов для координации их действий, обработки поступающей информации и своевременного реагирования на складывающуюся обстановку в Главном управлении МЧС России по субъекту Российской Федерации создается штаб (рабочая группа) по обеспечению пожарной безопасности мероприятий федерального уровня с массовым пребыванием людей в составе:

-	руководителя (назначается из числа лиц руководящего состава органов Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации);

-	членов штаба (рабочей группы) (назначаются из числа должностных лиц органов Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации).

4.4.	Режим несения службы устанавливается начальником Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации либо его заместителем.

4.5.	При необходимости к несению службы в специальных противопожарных нарядах при проведении мероприятий федерального уровня с массовым пребыванием людей в установленном порядке могут привлекаться сотрудники подразделений противопожарной службы субъектов Российской Федерации, муниципальной, ведомственной, частной и добровольной пожарной охраны.

4.6.	Привлечение должностных лиц органов Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации к несению службы в противопожарных нарядах при проведении мероприятий субъектового и местного уровней с массовым пребыванием людей может осуществляться исходя из оценки обстановки и только по решению начальника Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации либо его заместителя.

V. Взаимодействие по вопросам оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей

5.1.	В установленных случаях руководитель специального противопожарного наряда в оперативном отношении может подчиняться вышестоящему должностному лицу Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации, отвечающему за обеспечение безопасности мероприятия в целом и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

5.2.	При необходимости по решению руководства Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации в соответствии с разработанной и утвержденной дислокацией в месте проведения мероприятий с массовым пребыванием людей дополнительно к специальным нарядам организуется дежурство пожарной и аварийно-спасательной техники.

VI. Требования пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий

В последнее время при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей стала характерной организация фейерверочных показов с применением пиротехнической продукции, как бытового, так и профессионального назначения.

Опасными факторами при использовании пиротехнических изделий являются падающие на землю остатки картонных полусфер с приклеенной бумажной лентой. При использовании пиротехнических изделий возможно падение тлеющих шлаков. В исключительных случаях при нештатном срабатывании изделия по какой-либо причине возможны одиночные падения на землю горящих таблеток, не сработавшего в воздухе изделия, срабатывание изделия в стволе пусковой установки с разбросом горящих таблеток во все стороны на расстояние до размера радиуса опасной зоны. Радиус опасной зоны и, следовательно, места возможного расположения зрителей определяются из технической документации предприятий-производителей пиротехники с учетом прогнозируемых метеорологических условий в день проведения фейерверочного показа.

VII. Требования пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий бытового назначения I–III классов по степени потенциальной опасности (ГОСТ Р 51270-99) (извлечения из постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий»)

7.1.	Настоящие требования определяют противопожарный режим, обязательный для соблюдения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями (далее — организации), их должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства (далее — граждане), в целях обеспечения пожарной безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества.

7.2.	Настоящие требования устанавливают правила поведения людей при хранении, реализации и использовании пиротехнических изделий бытового назначения I–III классов по степени потенциальной опасности (ГОСТ Р 51270-99), обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков.

К I классу потенциальной опасности относятся изделия, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 0,5 джоуля, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 0,25 метра от пиротехнических изделий не превышает 125 децибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 0,5 метра.

Ко II классу относятся изделия, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 5 джоулей, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 2,5 метра от пиротехнических изделий не превышает 140 децибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 5 метров.

К III классу относятся изделия, у которых значения кинетической энергии при направленном движении составляет более 5 джоулей, при ненаправленном движении — не более 20 джоулей, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 5 метров от пиротехнических изделий не превышает 140 децибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 30 метров.

7.3.	Пиротехническим изделием бытового назначения является изделие, которое допускается к применению населением и эксплуатация которого в соответствии с инструкцией по применению обеспечивает безопасность людей, имущества и окружающей среды.

7.4.	Пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению их соответствия установленным требованиям в форме декларирования соответствия или сертификации.

7.5.	Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя. При этом инструкция должна содержать требования пожарной безопасности к такому пиротехническому изделию.

7.6.	Применение пиротехнических изделий запрещается:

а)	в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;

б)	на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

в)	на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

г)	на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

д)	во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

е)	на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

7.7.	При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий III класса опасности:

а)	должны быть разработаны технические решения (условия), при выполнении которых возможно проведение фейерверка. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения;

б)	зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;

в)	на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические средства без присмотра;

г)	места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить первичными средствами пожаротушения;

д)	охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию, проводящую фейерверк;

е)	после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

VIII. Требования пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий профессионального назначения IV-V классов по степени потенциальной опасности (ГОСТ Р 51270-99)

8.1.	Проведение фейерверков может осуществляться в любых пригодных для этих целей местах, за исключением мест, использование которых запрещено решениями соответствующих законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления.

8.2.	Проведение уличных фейерверков в ночное время (с 23.00 до 7.00) за исключением дней празднования Рождества и Нового года возможно только при наличии соответствующей оговорки в разрешении на проведение фейерверка.

8.3.	Устройство фейерверков может осуществляться только организациями, зарегистрированными в установленном порядке в качестве юридического лица, уставом которых предусмотрен данный вид деятельности.

8.4.	Устроитель фейерверка или иного массового зрелищного мероприятия применением пиротехнических изделий должен иметь:

-	соответствующую лицензию (разрешение);

-	в своем распоряжении автотранспорт, пригодный для перевозки используемой продукции и оборудования;

-	пиротехников, аттестованных на право проведения и руководства показами фейерверков;

-	исправное и аттестованное в установленном порядке пусковое оборудование;

-	технологическую документацию (технологические регламенты, инструкции и др.), регламентирующую безопасность выполняемых работ.

8.5.	Юридические и физические лица, участвующие в проведении фейерверков и других сценических и развлекательных мероприятий и использованием пиротехнических изделий, обязаны строго выполнять требования Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03», ГОСТа Р 51270 и других действующих нормативных документов. Фейерверк или иное мероприятие с применением пиротехнических изделий должно проводиться на основании договора и в строгом соответствии с полученным письменным разрешением.

8.6.	В договоре на проведение фейерверка должны содержаться обязательства сторон по обеспечению безопасности, а также выкопировка мест проведения с обозначением пусковой площадки и границ охранной зоны.

8.7.	При проведении фейерверков допускается использование только исправного и аттестованного пускового оборудования и сертифицированных в установленном законодательством РФ порядке изделий фейерверочных.

8.8.	Работы по подготовке к запуску фейерверков должны выполнять не менее двух аттестованных на право проведения фейерверков пиротехников при непосредственном руководстве лицом, аттестованным на право руководства показами фейерверков.

8.9.	Устроители фейерверка обязаны обеспечить охрану пусковой площадки и опасной зоны от проникновения посторонних лиц, меры защиты персонала и сохранность фейерверочных изделий.

Приложение № 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 сентября 2008 г. № 869-ПП

О мерах по организации и проведению
праздничных артиллерийских салютов и
устройству фейерверков государственными
и негосударственными организациями в
городе Москве

В целях упорядочения проведения праздничных артиллерийских салютов и устройства фейерверков государственными и негосударственными организациями в городе Москве при проведении массово-зрелищных и иных публичных мероприятий, обеспечения безопасности населения и объектов города Правительство Москвы постановляет:

1.	Согласиться с предложениями руководства Московского гарнизона о расположении мест проведения праздничных артиллерийских салютов и утвердить адресный перечень мест проведения праздничных артиллерийских салютов в городе Москве (приложение 1).

2.	Утвердить Регламент организации и проведения салютов и устройства фейерверков в городе Москве (приложение 2).

3.	Предложить Военной комендатуре города Москвы разработать и представить в установленном порядке на согласование в префектуры административных округов города Москвы схемы расположения салютной техники на время проведения праздничных артиллерийских салютов на территории соответствующего административного округа.

4.	Префектурам административных округов города Москвы:

4.1.	Оказывать необходимое содействие руководству Московского гарнизона в обустройстве мест расположения салютной техники.

4.2.	Рассмотреть и согласовать разработанные Военной комендатурой города Москвы схемы расположения салютной техники на время проведения праздничных артиллерийских салютов на территории административного округа города Москвы в установленном порядке. Копии указанных документов направить для обобщения и контроля в Управление координации деятельности по обеспечению безопасности города Москвы.

5.	Просить ГУВД по г. Москве принимать необходимые меры по поддержанию общественного порядка в местах проведения праздничных артиллерийских салютов и устройства фейерверков.

6.	Московскому городскому штабу народной дружины по заявкам ГУВД по г. Москве выделять необходимое количество народных дружинников для оказания помощи сотрудникам органов внутренних дел по поддержанию общественного порядка в местах проведения праздничных артиллерийских салютов и устройства фейерверков.

7.	Считать утратившим силу постановление Правительства Москвы от 24 июня 2003 г. № 494-ПП «О местах проведения праздничных артиллерийских салютов и мерах по упорядочению в г. Москве устройства фейерверков негосударственными организациями» (в редакции постановления Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 300-ПП).

8.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Бирюкова П.П.

П.п. Мэр Москвы								Ю.М.Лужков

Приложение № 1

к постановлению Правительства Москвы

от 30 сентября 2008 г. № 869-ПП

Адресный перечень мест проведения праздничных

артиллерийских салютов в городе Москве

| № п/п | Административный округ (район) | Территория | Места расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Западный | Воробьевы горы | в 100 м юго-восточнее трамплина |
| 2. | Западный | парк Победы | в парке Победы на Поклонной Горе, в 400 м от музея в конце аллеи |
| 3. | Центральный | Курский вокзал | ул. Казакова, на нижнем футбольном поле института физкультуры |
| 4. | Северо-Восточный | Отрадное | на пустыре у д. 110 по Юрловскому проезду |
| 5. | Восточный | ПКиО «Измайлово» | на пустыре между Серебряно-виноградным прудом и стадионом «Вымпел» |
| 6. | Юго-Восточный | ПКиО «Кузьминки» | ул. Заречье, площадка РОСТО Юго-Восточного административного округа |
| 7. | Южный | Нагатинский Затон | в парке 60-лет Октября восточнее проспекта Андропова |
| 8. | Юго-Западный | Обручевский | 200 м южнее пересечения Ленинского проспекта и ул. Миклухо-Маклая |
| 9. | Северо-Западный | Тушино | на аэродроме Тушино в 500 м юго-западнее Волоколамского шоссе |
| 10. | Северный | Большая Академическая ул. | в зоне отдыха, Большой Садовый пруд на аллее Славы |
| 11. | Юго-Западный | Южное Бутово | пересечение ул. Кадырова и ул. Адмирала Лазарева (500 м юго-восточнее на берегу пруда) |
| 12. | Западный | Солнцево | на берегу пруда напротив управы района Солнцево |
| 13. | Северо-Западный | Митино | ул.Митинская, д.22 на территории войсковой части 05390 |
| 14. | Зеленоградский | Зеленоград | Озерная аллея (проезд 4922) зона отдыха |

Приложение № 2

к постановлению Правительства Москвы

от 30 сентября 2008 г. № 869-ПП

Регламент организации и проведения

салютов и устройства фейерверков в городе Москве

1.	Общие положения

1.1.	Настоящий Регламент организации и проведения салютов и устройства фейерверков в городе Москве (далее — Регламент) направлен на обеспечение безопасности организации и устройства в городе Москве праздничных артиллерийских салютов и фейерверков государственными и негосударственными организациями при проведении массово-зрелищных и иных публичных мероприятий с применением пиротехнических изделий IV и V классов опасности.

1.2.	Регламент регулирует порядок организации и проведения салютов и устройства фейерверков, а также пиротехнического сопровождения массовых зрелищных мероприятий (театральных, концертных, спортивных и иных культурно-развлекательных мероприятий) под открытым небом и в помещениях.

1.3.	В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» праздничный салют 9 мая и 23 февраля проводится ежегодно в порядке, определяемом Министерством обороны Российской Федерации.

В дни воинской славы России, иные дни, установленные указами Президента Российской Федерации, и в других разрешенных случаях порядок организации праздничных салютов и фейерверков салютным подразделением Московского военного округа определяется директивой Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

1.4.	При проведении артиллерийских салютов салютным подразделением Московского военного округа об этом уведомляется Правительство Москвы, ГУВД по г. Москве, Главное управление МЧС России по г. Москве для принятия необходимых мер по обеспечению безопасности и поддержанию общественного порядка в местах проведения праздничных артиллерийских салютов.

1.5.	Устройство фейерверков в городе Москве салютным подразделением Московского военного округа осуществляется с учетом требований пункта 1.3 настоящего Регламента. Проведение фейерверков в городе Москве с привлечением сил и средств салютного подразделения Московского военного округа осуществляется в соответствии с требованиями настоящего постановления Правительства Москвы и нормативных правовых актов Министерства обороны Российской Федерации по решению начальника Московского гарнизона.

1.6.	Организация и устройство фейерверков при проведении массово-зрелищных и иных публичных мероприятий на территории города Москвы осуществляется только с разрешения Правительства Москвы по согласованию с ГУВД по г. Москве, Главным управлением МЧС России по г. Москве, а при необходимости (в зависимости от территориального расположения мест проведения публичных мероприятий) также и по согласованию с командованием Московского военного округа, Федеральной службой охраны Российской Федерации, Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по г. Москве и Московской области и др.

Разрешение Правительства Москвы оформляется Управлением координации деятельности по обеспечению безопасности города Москвы и подписывается Мэром Москвы либо по его поручению одним из первых заместителей Мэра Москвы в Правительстве Москвы. Разрешение может быть дано только организациям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по устройству фейерверков, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7.	Действие Регламента распространяется на организации независимо от их организационно-правовой формы, устраивающие фейерверки и проводящие массовые зрелищные мероприятия с применением пиротехнических изделий.

2.	Термины, определения и параметры, характеризующие условия проведения салютов и устройства фейерверков, используемые в Регламенте:

2.1.	Салют — (франц. salut, от лат. salus — приветствие), торжественная форма приветствия или отдания почестей в ознаменование государственных праздников, в честь знаменательных событий государственных и военных деятелей, производимый залпами с помощью орудийных или специальных салютных батарей.

2.2.	Фейерверк — (нем. feuerwerk, feuer — огонь и werk — дело, работа) цветные огни, получаемые при сжигании пороховых пиротехнических составов, содержащих соли металлов, окрашивающих пламя в разные цвета.

2.3.	Организатор фейерверка и массового зрелищного мероприятия — юридическое или физическое лицо, являющееся инициатором устройства фейерверка и осуществляющее организационное, финансовое и иное обеспечение его проведения.

2.4.	Устроитель фейерверка — организация (юридическое лицо), имеющая необходимые разрешительные документы на устройство фейерверков и непосредственно их выполняющая.

2.5.	Устройство фейерверка — действие с пиротехническими эффектами, сопровождающее массовое мероприятие, устраиваемое на основании разрешения уполномоченного органа и по установленным правилам.

2.6.	Пиротехническое изделие — сертифицированное устройство, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава.

По степени потенциальной опасности при применении пиротехнические изделия подразделяют на пять классов:

-	I класс — пиротехнические изделия, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные волны и разлетающиеся при взрыве осколки; значения кинетической энергии движения не более 0,5 Дж, акустического излучения на расстоянии 0,25 м от пиротехнического изделия не более 125 дБА, а радиус опасной зоны по остальным факторам не более 0,5 м;

-	II класс — пиротехнические изделия, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные волны и разлетающиеся при взрыве осколки; значения кинетической энергии движения не более 5 Дж, акустического излучения на расстоянии 2,5 м от пиротехнического изделия не более 140 дБА, а радиус опасной зоны по остальным факторам не более 5 м;

-	III класс — пиротехнические изделия, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные волны и разлетающиеся при взрыве осколки; значения кинетической энергии движения не более 20 Дж, акустического излучения на расстоянии 5 м от пиротехнического изделия не более 140 дБА, а радиус опасной зоны по остальным факторам не более 20 м;

-	IV класс — пиротехнические изделия, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные волны и разлетающиеся при взрыве осколки, а радиус опасной зоны хотя бы по одному из остальных факторов более 20 м;

-	V класс — прочие пиротехнические изделия, не вошедшие в классы I–IV, опасные факторы и опасные зоны которых установлены техническими условиями на пиротехнические изделия.

  - Пиротехнический состав — смесь компонентов, генерирующая в процессе горения (взрыва) определенные газообразные и конденсированные продукты, тепловую и механическую энергию и создающая различные оптические, акустические, электрические и барические эффекты.

  - Пиротехнический элемент — часть пиротехнического изделия, имеющая пиротехнический состав.

  - Опасный фактор пиротехнического изделия — специфический эффект, создаваемый пиротехническим изделием или пиротехническим элементом, при определенных условиях может угрожать здоровью людей и наносить ущерб имуществу и окружающей среде.

  - Калибр фейерверочного изделия — это внутренний диаметр его ствола. Диаметр ствола фейерверочного изделия определяет размер эффектов и в некоторых случаях высоту выстрела пиротехнического изделия. Более большой калибр предполагает более мощный эффект.

  - При устройстве фейерверков (салютов) определяются и согласовываются следующие зоны:

-	особо опасная зона пиротехнического изделия — площадка, на которой устроитель фейерверка (салюта) размещает пусковые установки, мартиры. Радиус пусковой площадки определятся в зависимости от типа, калибра и количества используемых пиротехнических изделий и не может быть менее 25 метров;

-	опасная зона пиротехнического изделия — часть пространства, окружающего работающее пиротехническое изделие, внутри которого хотя бы один опасный фактор достигает опасного уровня;

-	охранная зона — территория, на которой возможно нахождение людей (зрителей) вне защитных сооружений. Глубина безопасности охранной зоны составляет не менее 100 метров от внешней границы опасной зоны;

-	безопасная зона — территория, расположенная за охранной зоной.

3.	Место и время устройства фейерверков

3.1.	Устройство фейерверков может осуществляться в любых пригодных для этих целей местах, обеспечивающих безопасность людей, зданий и сооружений, за исключением мест, использование которых запрещено решениями соответствующих законодательных и исполнительных органов власти.

3.2.	К местам, запрещенным для проведения фейерверков, относятся:

3.2.1.	Территории, здания, сооружения, не обеспечивающие безопасность граждан.

3.2.2.	Места вблизи опасных, вредных производств и объектов, а также транспортных узлов.

3.2.3.	Мосты, путепроводы, спецтрассы федерального значения,транспортные магистрали городского значения с интенсивным движением общественного и городского транспорта, полосы отчуждения железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов и линий высоковольтной электропередачи, пожаро- и взрывоопасных объектов.

3.2.4.	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям, занимаемым федеральными органами государственной власти управления, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления, учреждениями, оказывающими государственные услуги, экстренную и иную социальную помощь, станциям метрополитена, объектам Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, посольствам, дипломатическим представительствам иностранных государств.

3.2.5.	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям учреждений здравоохранения и образования.

3.2.6.	Территории объектов, имеющих важное нравственно-культурное значение, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков, места паломничества.

3.2.7.	Территории, прилегающие к объектам, на которых готовятся или проводятся охранные мероприятия.

3.2.8.	Территории, непосредственно прилегающие к трассам проезда и охраняемым ФСО России объектам.

3.2.9.	Территория, на которой невозможно обеспечение специальными службами необходимой степени безопасности граждан и объектов или несоответствующая требованиям, предъявляемым к основным характеристикам зон безопасности.

3.2.10.	Территории, где расстояние от границ безопасной зоны до высоких деревьев, линий электропередач, территорий жилых зданий, строений, сооружений с плоской крышей из сгораемых материалов (рубероид, битумная заливка и т.п.) составляет менее 50 метров.

3.2.11.	В зданиях и на сценических площадках.

3.2.12.	На крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (сооружений).

3.2.13.	На территориях объектов без письменного разрешения владельца объекта.

3.2.14.	При погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при ее использовании.

3.2.15.	Во время проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетирования.

3.3.	Устройство уличных фейерверков в ночное время (с 23.00 до 7.00), за исключением дней празднования Рождества Христова и Нового года, запрещено. В других исключительных случаях возможно только при наличии специальной оговорки в письменном разрешении на проведение фейерверка.

4.	Требования к организации-устроителю фейерверка

4.1.	Устройство фейерверков может осуществляться только организациями, зарегистрированными в установленном порядке со статусом юридического лица, уставом которых предусмотрен данный вид деятельности. Проведение малых фейерверков с использованием фейерверочных изделий калибра до 60 мм и создание специальных сценических эффектов может осуществляться зарегистрированными пиротехниками без образования юридического лица.

4.2.	Устроитель фейерверка или иного массового зрелищного мероприятия с применением пиротехнических изделий должен иметь:

4.2.1.	Лицензию на право проведения фейерверков (для изделий калибра более 60 мм), а также согласованную с ГУВД по г. Москве и Главным управлением МЧС России по г. Москве выкопировку схемы места проведения фейерверка с обозначением пусковой площадки и границ охранной зоны.

4.2.2.	Специалистов-пиротехников, аттестованных в установленном порядке на право: обращения с пиротехническими изделиями при хранении, перевозках, торговле; подготовки и проведения фейерверков; создания специальных (пиротехнических) эффектов; руководства показами фейерверков.

4.2.3.	В своем распоряжении автотранспорт, пригодный для перевозки используемой продукции и оборудования.

4.2.4.	Исправное и аттестованное в установленном порядке пусковое оборудование в соответствии с нормативными документами.

4.2.5.	Технологическую документацию (технологические процессы, инструкции и др.), регламентирующие безопасность выполняемых работ.

5.	Меры безопасности при устройстве фейерверков

5.1.	Устройство фейерверков и других мероприятий с использованием пиротехнических изделий в городе Москве допускается при безусловном выполнении юридическими и физическими лицами, организующими и проводящими фейерверки и другие мероприятия, требований правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

5.2.	Фейерверк или иное мероприятие с применением пиротехнических изделий должно проводиться на основании договора между организатором и устроителем фейерверка и в строгом соответствии с полученным письменным разрешением. В договоре на проведение фейерверка должны содержаться обязательства сторон по обеспечению безопасности, а также выкопировка схемы места проведения с обозначением пусковой площадки и границ охранной зоны.

5.3.	Монтаж устройств для проведения фейерверков должен осуществляться на пусковых площадках после установки специального ограждения места этой площадки и мест временного хранения пиротехнических изделий с учетом опасных факторов при разлете горящих пироэлементов и фрагментов корпуса фейерверочных изделий.

5.4.	Пусковые площадки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Границы опасной зоны должны иметь ограждение и соответствующие предупредительные надписи.

Площадка для проведения фейерверков должна быть оснащена двумя порошковыми огнетушителями ОП-5 типа АВС (Е) или бочкой 0,2 куб.м с водой и ведром или ящиком с песком и лопатой, а также полотном из асбеста, грубошерстной ткани или войлока размером не менее 1х1 м.

5.5.	При проведении фейерверков допускается использование только исправного, аттестованного пускового оборудования и сертифицированных в соответствии с Правилами сертификации пиротехнической продукции фейерверочных изделий.

5.6.	Работы по подготовке к запуску фейерверков должны выполнять не менее чем двумя аттестованными на право проведения фейерверков пиротехниками при непосредственном руководстве лицом, аттестованным на право руководства показами фейерверков.

5.7.	Устроители фейерверка обязаны обеспечить охрану пусковой площадки и опасной зоны от проникновения посторонних лиц, меры защиты персонала и сохранность фейерверочных изделий. Охрана мест устройства фейерверков возлагается на организацию, проводящую фейерверк, и на местные органы внутренних дел. Организация, проводящая фейерверк, несет ответственность за безопасность за пределами согласованной охранной зоны. Ответственность за защиту от проникновения посторонних в согласованную охранную зону и их безопасность несет организация, осуществляющая ее охрану.

5.8.	Перевозка и транспортировка пиротехнических изделий и материалов осуществляется только на специально оборудованном транспорте.

5.9.	Объекты, указанные в разделе 3, не должны находиться в пределах опасной зоны проводимого фейерверка.

5.10.	Вне помещения зрители должны находиться за пределами опасной зоны проводимого фейерверка.

5.11.	На площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, оставлять пиротехнические средства без охраны, оставлять автомобили и технику, не имеющие отношения к фейерверочным работам, оставлять открытыми изделия при атмосферных осадках, осуществлять монтаж изделий и их хранение вблизи одиноко стоящих высоких деревьев, мачт и т.п.

5.12.	После окончания фейерверка пусковая площадка должна быть тщательно осмотрена с целью выявления и сбора неотработанных изделий и элементов пиротехнических зарядов.

5.13.	Уничтожение непригодных и неиспользованных пиротехнических изделий производится в установленных для этих целей местах вне черты города.

5.14.	После окончания фейерверка составляется акт о его проведении и последствиях, который подписывает руководитель показа фейерверка и представитель заказчика, а при необходимости и представители органов внутренних дел и государственного пожарного надзора.

5.15.	На время проведения фейерверка для обеспечения пожарной безопасности рекомендуется привлекать пожарные автомобили с боевым расчетом, выставлять посты и дозоры из числа личного состава подразделений противопожарной службы.

6.	Порядок и условия получения разрешения на устройство фейерверков

6.1.	Разрешение на устройство фейерверка выдает Правительство Москвы.

6.2.	Для получения разрешения на устройство фейерверка независимо от места предполагаемого его проведения устроитель фейерверка обязан в срок не менее чем за 10 дней (праздничные дни в этот срок не включаются) до намеченной даты подать в Правительство Москвы письменное обращение установленной формы. В письменном обращении указываются следующие сведения:

-	наименование и адрес организации — устроителя мероприятия, фамилии, имена, отчества организаторов и их уполномоченных лиц с указанием должностей и домашних адресов;

-	не менее двух номеров контактных телефонов;

-	название и цель мероприятия;

-	дата, место, время начала и окончания мероприятия, в т.ч.

устройства фейерверка;

-	предполагаемое число участников мероприятия;

-	данные об организации, привлекаемой для организации и устройства фейерверка при проведении публичного мероприятия (название, место регистрации, юридический адрес) с приложением нотариально заверенной копии лицензии на право заниматься устройством фейерверков; нотариально заверенные копии удостоверений пиротехников установленного образца; нотариально заверенные копии дипломов или удостоверений, дающих право на руководство демонстрацией фейерверков; выкопировку (подробную схему местности в масштабе с нанесением на ней пусковых площадок, границ опасных зон и зон безопасности, расстояний до объектов охраны, мест расположения предупредительных знаков, противопожарных постов оцепления, первичных средств тушения пожара); копии сертификатов всех заявленных пиротехнических изделий; а также копии ведомственных экспертных заключений (согласований ГУВД по г. Москве, Главного управления МЧС России по г. Москве, ФСО России, Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по г. Москве и Московской области и др.);

-	дата подачи, подписи организаторов и их уполномоченных лиц.

Письменное обращение должно также содержать обязательство организаторов принять меры, обеспечивающие безопасность устройства фейерверка.

6.3.	При согласовании с ФСО России фейерверков, проводимых вблизи трасс проезда, охраняемых объектов, а также мест постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны, представлять списки сотрудников организации, привлекаемой для организации и устройства фейерверка, с указанием паспортных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, серия и номер паспорта).

6.4.	Организаторам не может быть отказано в приеме письменного обращения, если оно отвечает всем требованиям пункта 6.2 настоящего Регламента.

6.5.	Служба Правительства Москвы, ведающая приемом корреспонденции, принимая письменное обращение, на его копии письменно подтверждает дату и время получения.

6.6.	Письменное обращение рассматривается и согласовывается по вопросу условий и порядка устройства фейерверка, в т.ч. с организаторами или их уполномоченными лицами, в течение 5 дней, по истечении которых не позднее чем за 4 дня до даты проведения мероприятия организаторы или их уполномоченные лица уведомляются Правительством Москвы о принятом решении (о разрешении или об отказе в разрешении) и им под расписку вручается его копия.

6.7.	Решение об отказе в разрешении на устройство фейерверка должно быть принято по следующим основаниям:

-	письменное обращение не отвечает по форме и содержанию требованиям пункта 6.2 настоящего Регламента;

-	организаторы или их уполномоченные лица уклоняются либо отказываются от согласования условий устройства фейерверка или выполнения требований о мерах, обеспечивающих безопасность устройства фейерверка;

-	организаторы или их уполномоченные лица не представили лицензии и сертификат соответствия на пиротехническую продукцию;

-	имеется решение о запрете публичного мероприятия, принятое в соответствии с действующим законодательством, либо организаторы планируют проведение мероприятия с нарушением установленного порядка его организации и проведения;

-	планируемое организаторами устройство фейерверка не учитывает требований пункта 3.2 настоящего Регламента;

-	не представляется возможным обеспечить надлежащую пожарную безопасность или охрану общественного порядка при устройстве фейерверка;

-	устройство фейерверка создает помехи или угрозу безопасности работы автомобильного, речного и железнодорожного транспорта.

7.	Ответственность за нарушение требований Регламента

За нарушение требований настоящего Регламента как организаторы мероприятия, так и организации, предоставляющие услуги по устройству фейерверков, несут административную и иную ответственность в соответствии с законодательством вплоть до лишения в установленном порядке лицензии на данный вид деятельности.

Материальный ущерб государственному, муниципальному имуществу, имуществу юридических и физических лиц,причиненный в ходе подготовки и проведения фейерверков (салютов), подлежит возмещению в установленном законом порядке.

Верно:

Приложение № 2

Извлечение из Кодекса города Москвы об административных правонарушениях

Статья 3.4.	Использование пиротехнических средств

в общественных местах

Использование пиротехнических средств (за исключением средств, используемых для проведения фейерверков), в том числе самодельных, в общественных местах, если это не связано со служебной или производственной деятельностью, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц — от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц — от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Статья 3.5.	Нарушение порядка организации и устройства

фейерверков

1. Устройство фейерверков негосударственными организациями в запрещенных для этого местах или в неустановленное время, или без получения письменного разрешения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы, а равно использование неисправного или неаттестованного оборудования для устройства фейерверков либо несертифицированных фейерверочных изделий —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до шести тысяч рублей.

2. Устройство фейерверков гражданами —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

Приложение № 3

Извлечение из Постановления Правительства Москвы
от 30 марта 2010 года № 246-ПП

О праздновании 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Москве

В целях проведения празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Москве на высоком организационном уровне Правительство Москвы постановляет:

1. Принять к сведению информацию Комитета общественных связей города Москвы о готовности к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее — 65-я годовщина Победы).

2. Утвердить План основных мероприятий по празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее — План) согласно приложению.

26. Просить Главное управление МЧС России по г. Москве принять дополнительные меры по организации контроля за пожарной безопасностью в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы, и организовать оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

Приложение № 4

ПРИКАЗ

от 26.04.2010									№ __________

О повышении бдительности и обеспечении готовности

Главного управления МЧС России по г. Москве и

Управления гражданской защиты Москвы к ликвидации возможных

чрезвычайных ситуаций в период празднования Праздника Весны и Труда и Дня Победы

В целях обеспечения контрольно-надзорных мер, готовности к оперативному реагированию Главного управления МЧС России по г. Москве, организаций, руководство деятельностью которых в соответствии с их учредительными документами осуществляет Главное управление МЧС России по г. Москве, Управления гражданской защиты Москвы, государственных учреждений, находящихся в ведомственной подчиненности Управления гражданской защиты Москвы, и осуществления управления при возможных чрезвычайных ситуациях в период празднования Праздника Весны и Труда и Дня Победы, приказываем:

1.	Установить на период празднования Праздника Весны и Труда и Дня Победы в Главном управлении МЧС России по г. Москве и Управлении гражданской защиты Москвы следующий режим работы:

-	30 апреля, 7 мая 2010 г. — рабочие предвыходные дни;

-	1 мая 2010 г. — нерабочий праздничный день (Праздник Весны и Труда);

-	2, 3, 8, 10 мая 2010 г. — выходные дни;

-	9 мая 2010 г. — нерабочий праздничный день (День Победы).

2.	Заместителю начальника Главного управления МЧС России по г. Москве полковнику Гаврилову А.М. организовать в Главном управлении МЧС России по г. Москве, управлениях по АО Главного управления МЧС России по г. Москве для осуществления непрерывного руководства и решения задач в период с 16.00 30 апреля 2010 г. до 09.00 4 мая 2010 г. и с 16.00 7 мая 2010 г. до 09.00 11 мая 2010 г. круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц.

3.	Назначить по Главному управлению МЧС России по г. Москве ответственных должностных лиц:

-	с 16.00 30 апреля 2010 г. до 09.00 1 мая 2010 г. — начальника Управления (обеспечения средствами инженерного вооружения) Главного управления МЧС России по г. Москве полковника Окопного В.А.;

-	с 09.00 1 мая 2010 г. до 09.00 2 мая 2010 г. — заместителя начальника Главного управления МЧС России по г. Москве полковника Гаврилова А.М.;

-	с 09.00 2 мая 2010 г. до 09.00 3 мая 2010 г. — начальника Управления вооружения (и техники) Главного управления МЧС России по г. Москве полковника внутренней службы Гришанкова П.С.;

-	с 09.00 3 мая 2010 г. до 09.00 4 мая 2010 г. — начальника Управления материального обеспечения Главного управления МЧС России по г. Москве полковника внутренней службы Смахтина С.А.;

-	с 16.00 7 мая 2010 г. до 09.00 8 мая 2010 г. — заместителя начальника Главного управления по кадровой работе — начальника Управления кадров Главного управления МЧС России по г. Москве полковника Васюкова О.В.;

-	с 09.00 8 мая 2010 г. до 09.00 9 мая 2010 г. — заместителя начальника Главного управления МЧС России по г. Москве полковника Яковлева А.В.;

-	с 09.00 9 мая 2010 г. до 09.00 10 мая 2010 г. заместителя по надзорной деятельности начальника Главного управления МЧС России по г. Москве генерал-майора внутренней службы Аникеева С.В.;

-	с 09.00 10 мая 2010 г. до 09.00 11 мая 2010 г. — заместителя (по антитеррористической деятельности) начальника Главного управления МЧС России по г. Москве полковника Беседина Ю.В.

4.	Начальникам управлений по АО Главного управления МЧС России по г. Москве:

4.1.	Назначить на период с 16.00 30 апреля 2010 г. до 09.00 4 мая 2010 г. и с 16.00 7 мая 2010 г. до 09.00 11 мая 2010 г. ответственных должностных лиц из числа своих заместителей.

4.2.	Представить до 12.00 28 апреля 2010 г. списки ответственных должностных лиц, с указанием их рабочих телефонов, старшему оперативному дежурному ЦУКС МЧС России по г. Москве.

4.3.	Издать приказы о повышении бдительности и обеспечении готовности к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период празднования Праздника Весны и Труда и Дня Победы.

4.4.	Представить до 15.00 27 апреля 2010 г. вторые экземпляры планов-расчетов по обеспечению пожарной безопасности и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на территории соответствующих административных округов города Москвы в период празднования Праздника Весны и Труда и Дня Победы через ЦУКС МЧС России по г. Москве.

4.5.	Разработать и представить до 28 апреля 2010 г. План применения группировки сил и средств управлений по АО Главного управления МЧС России по г. Москве и окружных звеньев Московской городской территориальной подсистемы РСЧС при ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в период празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне через Оперативное управление Главного управления МЧС России по г. Москве.

5.	Заместителям и помощникам начальника Главного управления МЧС России по г. Москве, начальникам управлений, самостоятельных отделов и служб Главного управления МЧС России по г. Москве, начальникам управлений по АО Главного управления МЧС России по г. Москве, начальникам ЦУКС МЧС России по г. Москве, Московского учебного центра ФПС, 2, 4, 6 и 14 отрядов ФПС по г. Москве, заместителям начальника Управления гражданской защиты Москвы, руководителям структурных подразделений Управления гражданской защиты Москвы, директорам агентств гражданской защиты АО Москвы, начальникам Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московская городская поисково-спасательная служба» (далее — ГУ «МГПСС»), Государственного учреждения города Москвы «Пожарно-спасательный центр» (далее — ГУ «ПСЦ»), Государственного образовательного учреждения Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы (далее — УМЦ по ГО и ЧС г. Москвы), директору Государственного учреждения «Московский авиационный центр» (далее — ГУ «МАЦ»), в части их касающейся:

5.1.	Уточнить до 12.00 29 апреля 2010 г. порядок оповещения, сбора подчиненного личного состава и сотрудников.

5.2.	Организовать и произвести проверку исправности и работоспособности пожарной сигнализации.

5.3.	Проверить противопожарное состояние служебных помещений.

5.4.	Принять меры по соблюдению требований пожарной безопасности в выходные и праздничные дни в зданиях и помещениях Главного управления МЧС России по г. Москве и Управления гражданской защиты Москвы.

6.	Помощнику начальника Главного управления (по авиации) — начальнику отдела авиации Главного управления МЧС России по г. Москве, помощнику начальника Главного управления (по защите государственной тайны) — начальнику отдела по защите государственной тайны Главного управления МЧС России по г. Москве, начальникам Оперативного, Мобилизационного управлений Главного управления МЧС России по г. Москве, начальникам управлений по АО Главного управления МЧС России по г. Москве, начальникам ЦУКС МЧС России по г. Москве, Московского учебного центра ФПС, 2, 4, 6 и 14 отрядов ФПС по г. Москве, начальнику первого отдела Управления гражданской защиты Москвы, директорам агентств гражданской защиты АО Москвы, начальникам ГУ «МГПСС», ГУ «ПСЦ», УМЦ по ГО и ЧС г. Москвы, директору ГУ «МАЦ» усилить в период с 1 по 3 мая 2010 г. и 8 по 10 мая 2010 г. контроль за осуществлением пропускного режима в служебные помещения и исключить возможность проникновения посторонних лиц.

7.	Помощнику начальника Главного управления (по авиации) — начальнику отдела авиации Главного управления МЧС России по г. Москве, начальникам управлений по АО Главного управления МЧС России по г. Москве, начальникам ЦУКС МЧС России по г. Москве, Московского учебного центра ФПС, 2, 4, 6 и 14 отрядов ФПС по г. Москве, ГУ «МГПСС», ГУ «ПСЦ», директорам агентств гражданской защиты АО Москвы, директору ГУ «МАЦ»:

7.1.	Привести с 18.00 30 апреля 2010 г. до 10.00 4 мая 2010 г. и с 10.00
8 мая 2010 г. до 10.00 11 мая 2010 г. в Готовность № 1 соответствующие силы и средства Главного управления МЧС России по г. Москве и Управления гражданской защиты Москвы, привлекаемые к обеспечению безопасности в период проведения праздничных мероприятий.

7.2.	Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, планы взаимодействия, а также комплекс мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных возможными террористическими актами.

7.3.	Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечить их готовность к действиям по предназначению.

7.4.	Проверить готовность дежурно — диспетчерских служб к действиям по предназначению.

7.5.	Обеспечить в период с 1 по 3 мая 2010 г. и с 8 по 10 мая 2010 г. непрерывное взаимодействие с территориальными органами МВД России, ФСБ России, Минобороны России и непрерывность управления подчиненными силами и средствами в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

8.	Начальникам управлений по АО Главного управления МЧС России по г. Москве, директорам агентств гражданской защиты АО Москвы, совместно с соответствующими территориальными органами исполнительной власти города Москвы (по согласованию):

8.1.	Организовать мониторинг бесперебойного функционирования объектов, важных для жизнеобеспечения населения, проверку наличия резерва оборудования и материалов, необходимых для скорейшего их восстановления в случае выхода из строя при чрезвычайных ситуациях.

8.2.	Обеспечить учет мест проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей и проведение на них соответствующих контрольно-профилактических мероприятий.

8.3.	Принять меры по обеспечению контроля за обстановкой на потенциально опасных объектах, защите их персонала, а также населения, особенно в местах проведения массовых мероприятий.

9.	Помощнику начальника Главного управления (по защите государственной тайны) — начальнику отдела по защите государственной тайны Главного управления МЧС России по г. Москве, начальнику Организационно-правового управления Главного управления МЧС России по г. Москве, начальникам управлений по АО Главного управления МЧС России по г. Москве, начальнику первого отдела Управления гражданской защиты Москвы, начальнику службы делопроизводства и контроля за исполнением поручений Управления гражданской защиты Москвы, директорам агентств гражданской защиты АО Москвы в части их касающейся:

9.1.	Обеспечить сохранность секретных и несекретных документов в секретных и служебных делопроизводствах.

9.2.	Обеспечить сдачу всех секретных документов, находящихся у исполнителей, в секретное делопроизводство.

10.	Начальнику ЦУКС МЧС России по г. Москве:

10.1.	Разработать и утвердить до 15.00 28 апреля 2010 г. установленным порядком План-расчет по обеспечению пожарной безопасности и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на территории города Москвы в период празднования Праздника Весны и Труда и Дня Победы (далее — План обеспечения городских мероприятий).

10.2.	Иметь при инструктаже должностных лиц, задействованных в мероприятиях с 09.00 1 мая 2010 г. до 09.00 4 мая 2010 г. и с 09.00 8 мая 
2010 г. до 09.00 11 мая 2010 г., План обеспечения городских мероприятий (п. 10.1).

10.3.	Организовать в установленном порядке представление докладов об обстановке начальнику смены (старшему оперативному дежурному НЦУКС) в 07.00 и 17.00 в период с 1 по 3 мая 2010 г. и с 8 по 10 мая 2010 г., а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций — немедленно.

11.	Начальнику Управления вооружения (и техники) Главного управления МЧС России по г. Москве, главному механику Управления — начальнику службы эксплуатации и ремонта автомобильной техники Управления гражданской защиты Москвы для выполнения служебных мероприятий в период с 09.00 1 мая 2010 г. до 09.00 4 мая 2010 г. и с 09.00 
8 мая 2010 г. до 09.00 11 мая 2010 г. организовать выход автомобильной техники и привлечение водителей, закрепленных за ней, в соответствии с нарядами на использование автомобильного транспорта.

12.	Начальнику Управления связи, оповещения и автоматизированных систем управления Главного управления МЧС России по г. Москве, начальнику отдела организации связи, оповещения и автоматизированных систем управления Управления гражданской защиты Москвы до 12.00 
29 апреля 2010 г. проверить готовность к работе систем связи и оповещения Главного управления МЧС России по г. Москве и Управления гражданской защиты Москвы.

13.	Должностным лицам, указанным в пунктах 4-12 настоящего приказа, доложить до 12.00 29 апреля 2010 г. о выполнении мероприятий письменно через ЦУКС МЧС России по г. Москве.

14.	Начальникам структурных подразделений Главного управления МЧС России по г. Москве быть в готовности в период с 09.00 1 мая 2010 г. до 09.00 4 мая 2010 г. и с 09.00 8 мая 2010 г. до 09.00 11 мая 2010 г. к выходу на связь с начальником Главного управления МЧС России по г. Москве в срок «Ч»+10 минут.

15.	Начальникам структурных подразделений Главного управления МЧС России по г. Москве предоставить дни отдыха военнослужащим и сотрудникам ГПС Главного управления МЧС России по г. Москве, находящимся на дежурстве в период с 1 по 3 мая 2010 г. и с 8 по 10 мая 2010 г. в удобное для них время с учетом интересов службы.

16.	Главному бухгалтеру — начальнику финансово-экономического отдела — бухгалтерии Управления гражданской защиты Москвы произвести оплату работы водителям Управления гражданской защиты Москвы, в период с 1 по 3 мая 2010 г. и с 8 по 10 мая 2010 г. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.	Настоящий приказ довести до должностных лиц в части их касающейся.

18.	Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по 
г. Москве и заместителя начальника Управления гражданской защиты Москвы Смирнова Н.Н.

| Начальник Главного управления МЧС России по г. Москве генерал-лейтенант А.М. Елисеев |  | Начальник Управления гражданской защиты Москвы И.Г. Бабаевский |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Первый заместитель по ГПС

начальника Главного управления

МЧС России по г. Москве

генерал-майор внутренней службы

В.И. Климкин

«_____» __________ 2010 года

Д И С Л О К А Ц И Я

сил и средств Главного управления МЧС России по г. Москве
при проведении праздничного салюта на набережной Москвы-реки
(Москворецкая, Пречистенская) в 22.00 9 мая 2010 года

Ответственный при проведении мероприятий от Главного управления МЧС России по г. Москве:

Первый заместитель по ГПС начальника Главного управления МЧС России по г. Москве генерал-майор внутренней службы Климкин В.И.

Руководитель наряда: заместитель начальника центра — начальник УОСПиПС ЦУКС МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы Денисов И.П.

Заместители руководителя наряда по направлениям деятельности:

-	по службе — заместитель начальника УОСПиПС — начальник ООСПиПС ЦУКС МЧС России по г. Москве майор внутренней службы Потапов М.В.

-	по технике — заместитель начальника УВиТ Главного управления МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы Коршунков А.С.

-	по ГПН — заместитель начальника по ГПН Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы Козлов С.В.

Штаб наряда:

-	главный специалист ООСиПС УОСПиПС ЦУКС МЧС России по г. Москве старший лейтенант внутренней службы Дяговцев А.А.

-	начальник отделения радиосвязи отдела связи и АСУ ЦУКС по г. Москве капитан внутренней службы Натаров А.Ю.

Сектор № 1

Пречистенская набережная, Кремлёвская набережная

Руководитель наряда на секторе: начальник ООПиПС Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы Новиков В.Е., с ним противопожарный экипаж.

Участок № 1

Храм Христа Спасителя

Старший на участке: заместитель начальника 1 РОГПН Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве подполковник внутренней службы Мамыркин Д.Ю.

1.	Храм Христа Спасителя (Волхонка ул., д. 15) (высота более 100 метров).

Старший на крыше Храма Христа Спасителя — заместитель начальника дежурной смены СПТ ФПС ЦУКС МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы Зуев В.П.

Дозорные: рядовые внутренней службы Гридин И.С., Гужавин Д.А.

2.	Административное здание (Волхонка ул., д. 4, стр. 2): рядовые внутренней службы Данилов Д.А., Магомедов М.Н.

3.	Административное здание (Волхонка ул., д. 4, стр. 5): рядовые внутренней службы Джальчинов А.В., Чеченов О.Р.

4.	ООО «СУ-209» (Волхонка ул., д. 6, стр. 5): сержант внутренней службы Гаджикеримов И.Н., рядовой внутренней службы Иванов П.Г.

5.	Жилое здание (Волхонка ул., д. 6): рядовые внутренней службы Исмагилов Е.Р., Кабанов М.Н.

6.	ФГУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» (Волхонка ул., д. 3/4, 5/6): сержант внутренней службы Коробкин А.П., рядовой внутренней службы Кондратьев А.Я.

7.	ООО «БСК-41» (Волхонка ул., д. 6, стр. 2): рядовые внутренней службы Корявушкин А.А., Краснов С.А.

Участок № 2

Старший на участке: заместитель начальника УОСПиПС ЦУКС МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы Ермилов Ю.А.

Волхонка ул., д. 8/10, стр. 5, 6, 7, 9; 10/2, стр. 1, 2; 12; 14/1, стр. 6, 8; 16/2;

Колымажный пер., д. 4; 4, стр. 2а; 6, стр. 1, 5, 6;

Знаменский М. пер., д. 8; 3-5/3/6, стр. 1, 2, 3, 10 — охраняются 114 ПЧ.

Участок № 3

Старший на участке: инженер 1 РОГПН Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве майор внутренней службы Силкин А.П.

1.	Волхонка ул., д. 11: рядовые внутренней службы Кудинов И.С., Джикаев А.Т.

2.	Жилое здание (Волхонка ул., д. 9): рядовые внутренней службы Кузнецов Д.В., Купов Р.Р.

3.	ГУК «Московская государственная картинная галерея Народного художника СССР Ильи Глазунова» (Волхонка ул., д. 13): рядовые внутренней службы Ларионов А.Г., Макоев А.А.

4.	Ресторан «Иль Патио — Волхонка» (Волхонка ул., д. 9-11-13, стр. 9): рядовые внутренней службы Малинин А.О., Малинников К.В.

5.	Реконструируемое здание (Волхонка ул., д. 9-11-13): рядовые внутренней службы Малыхин А.В., Микрюков О.А.

6.	ОАО «Моспромстройматериалы» (Волхонка ул., д. 9-11-13, стр. 3): рядовые внутренней службы Мурашкин П.С., Мягков М.В.

7.	Административное здание (Волхонка ул., д. 14): старший лейтенант внутренней службы Соколов С.Н., рядовые внутренней службы Радаев В.В., Рахманин О.К.

Участок № 4

Старший на участке: дознаватель 1 РОГПН Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве старший лейтенант внутренней службы Климкин М.Ю.

1.	Жилое здание (Ленивка ул., д. 1/45, стр. 3): старший лейтенант внутренней службы Харитонов Д.С., рядовые внутренней службы Пауль И.А., Петренко М.В.

2.	Жилое здание (Ленивка ул., д. 6/7): лейтенант внутренней службы Юмагуен Р.Н., сержант внутренней службы Израилов Н.М.-Я., рядовой внутренней службы Разваляев А.А.

3.	Офисное здание (Лебяжий пер., д. 8/4): лейтенант внутренней службы Харский В.Л., рядовые внутренней службы Саликов М.Ю., Мамаев А.Т.

4.	ООО «Центр «Тринити» (Лебяжий пер., д. 8/4, стр. 2): лейтенант внутренней службы Крохин Р.А., рядовые внутренней службы Арсланов С.Р., Халенков С.В.

5.	Жилое здание (Кремлёвская наб., д. 1/9): лейтенант внутренней службы Бабич А.С., рядовые внутренней службы Чаплин М.Н., Юдин Н.В.

6.	ФГУН «Российская книжная палата» (Кремлёвская наб., д. 1/9): лейтенант внутренней службы Колесников С.С., рядовой внутренней службы Шалымов М.С.

7.	ООО КБ «Альба Альянс» (Кремлёвская наб., д. 1/9, стр. 2): лейтенант внутренней службы Симонов Ю.А., рядовой внутренней службы Бабенко Г.И.

8.	ОАО «Моспромстройматериалы» (Пречистенская наб., д. 45/1): старший лейтенант внутренней службы Чебурков Е.В., рядовой внутренней службы Колесников В.В.

Участок № 5

Старший на участке: инспектор 1 РОГПН Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве майор внутренней службы Балабанов С.А.

1.	ГУК г. Москвы «МГКГ народного художника СССР А. Шилова» (Знаменка ул., д. 5): лейтенант внутренней службы Хорев Д.В., рядовой внутренней службы Коренев В.В.

2.	ГУК г. Москвы «МГКГ народного художника СССР А. Шилова» (Знаменка ул., д. 3): лейтенант внутренней службы Тлеубаков А.Р., рядовой внутренней службы Бронштейн А.С.

3.	ГУК г. Москвы «МГКГ народного художника СССР А. Шилова» (Знаменка ул., д. 7): старший лейтенант внутренней службы Кармаев Е.А., рядовой внутренней службы Гончаров А.С.

4.	Деловой центр «Знаменка» (Знаменка ул., д. 7, стр. 3, 5; 9/12, стр. 2): лейтенант внутренней службы Басай Н.И., рядовой внутренней службы Ахмедов М.И.

Техника на секторе: АЦ — 21 ПЧ (пересечение Пречистенской наб. и ул. Ленивки), АЛ–50 — 110 ПЧ (у Храма Христа Спасителя), АЦ — 58 ПЧ (Кремлёвская наб. у Б. Каменного моста)

Сектор № 2

Берсеневская набережная

Руководитель наряда на секторе: заместитель начальника Управления по ЮАО Главного управления МЧС России по г. Москве подполковник внутренней службы Алаев Е.А., с ним противопожарный экипаж.

Участок № 1

Старший на участке: старший дознаватель 6 РОГПН Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве капитан внутренней службы Петренко Е.В.

1.	Государственное учреждение культуры Московский государственный театр «Эстрады» (Берсеневская наб., д. 20/2): лейтенант внутренней службы Коротков С.А., рядовой внутренней службы Хамчиев И.Р.

2.	Фирма «Дом Российской Прессы» (Государственное предприятие) (Берсеневская наб., д. 20/2): лейтенант внутренней службы Романов С.Л., рядовой внутренней службы Тинников С.А.

3.	Здание храма «Святителя Николая на Берсеневке» (Берсеневская наб., д. 22, стр. 1): лейтенант внутренней службы Мустафинов Э.М., рядовые внутренней службы Андриянов А.А., Лунин В.А.

Участок № 2

Старший на участке: инспектор 6 РОГПН Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве майор внутренней службы Пантелеев В.В.

1.	Жилой дом (Серафимовича ул., д. 2): лейтенант внутренней службы Соколов П.М., рядовой внутренней службы Нечаев Э.С.

Техника на секторе: АБР — 3 ПЧ (Берсеневская наб. у Б. Каменного моста).

Сектор № 3

Софийская набережная

Руководитель наряда на секторе: начальник ООПиПС Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы Митрохин С.Н., с ним противопожарный экипаж.

Участок № 1

Трибуны зрителей

Старший на участке: инспектор 6 РОГПН Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве майор внутренней службы Крючков С.В.

Дозорные: инженер 6 РОГПН Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве старший лейтенант внутренней службы Блинов Д.А., инженеры отделения профилактики пожаров 6 отряда ФПС по г. Москве старший лейтенант внутренней службы Иванов А.А., лейтенанты внутренней службы Боков А.С., Малолетнев А.А., инженер отделения профилактики пожаров ООСиПС 6 отряд ФПС по г. Москве лейтенант внутренней службы Власов В.А., инспектор ООСиПС 6 отряда ФПС по г. Москве старший лейтенант внутренней службы Мельников А.А.,

Участок № 2

Старший на участке: инспектор 6 РОГПН Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве старший лейтенант внутренней службы Кривич Р.В.

1.	Софийская наб., д. 6, 8 (здания снесены, площадка огорожена, очищена от сгораемых материалов): лейтенант внутренней службы Садыков И.И., рядовой внутренней службы Кораев А.Т.

2.	Софийская наб., д. 4: старший лейтенант внутренней службы Зубов С.В., рядовой внутренней службы Мардасов А.А.

Техника на секторе: АЦ — 26 ПЧ (Болотная пл.)

Сектор № 4

Раушская набережная

Руководитель наряда на секторе: начальник 4 отряда ФПС по г. Москве полковник внутренней службы Шатов Е.Р., с ним противопожарный экипаж.

Участок № 1

Старший на участке: старший инспектор 6 РОГПН Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве подполковник внутренней службы Горин Н.В.

Административные здания ОАО «Мосэнерго», ГРЭС-1 (Раушская наб., д. 6, 8, 10, 12, 14, 14 стр. 2):

1.	Административное здание (Раушская наб., д. 4/5): лейтенант внутренней службы Мелков Д.В., рядовые внутренней службы Капустин И.И., Симбиряков К.А.

2.	Старший на гостинице «Балчуг» (Балчуг ул., д. 1): заместитель начальника дежурной смены СПТ ФПС ЦУКС МЧС России по г. Москве подполковник внутренней службы Рязанцев Т.В.

Гостиница «Балчуг» (Балчуг ул., д. 1): лейтенант внутренней службы Воротынцев Р.А., рядовые внутренней службы Мурзабеков М.А., Аракчаа А.Р.

Участок № 2

Старший на участке: инспектор 6 РОГПН Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве майор внутренней службы Панышев А.Е.

1.	Выселенные и полуотселённые строения (Садовническая ул., д. 9, стр. 1): рядовые внутренней службы Балдин М.С., Белоусов А.А.

2.	Выселенные и полуотселённые строения (Садовническая ул., д. 9, стр. 2): рядовые внутренней службы Уянаев Э.Н., Борода Р.И.

3.	Выселенные и полуотселённые строения (Садовническая ул., д. 9, стр. 3): рядовые внутренней службы Брыксин П.В., Подлегаев И.С.

Участок № 3

Старший на участке: старший инспектор 6 РОГПН Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве капитан внутренней службы Федоскин П.Ф.

1.	Административные здания (Садовническая ул., д. 3): сержант внутренней службы Вивчарь М.Г., рядовой внутренней службы Бурнашев М.В.

2.	Административные здания (Садовническая ул., д. 5): рядовые внутренней службы Волков С.В., Вышегуров Р.М.

3.	Административные здания (Садовническая ул., д. 7): рядовые внутренней службы Горяйнов С.И., Халепа П.В.

Техника на секторе: АЛ–50 — 1 ПЧ, АЦ — 1 ПЧ (пересечение ул. Балчуг и Раушской наб.), АЦ — 20 СПЧ (на территории ГЭС № 1).

Сектор № 5

Москворецкая наб., стройка гостиницы «Россия»

Руководитель наряда на секторе: начальник СПТ ФПС Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы Жабин Г.В., с ним противопожарный экипаж.

Участок № 1

Гостиница «Россия»

Старший на участке: дознаватель 8 РОГПН Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве капитан внутренней службы Севостьянов Д.Г.

1.	Храм Василия Блаженного (Красная пл., д. 4): лейтенант внутренней службы Синев Д.В., рядовые внутренней службы Решетников И.И., Болотский А.В.

2.	Реконструируемое здание (Красная пл., д. 5): старший лейтенант внутренней службы Сазонов О.В., рядовые внутренней службы Гурфов В.О., Даниленко А.А.

3.	Здание ОАО «Гостиный двор» (Ильинка ул., д. 4): старший лейтенант внутренней службы Поляков А.Д., рядовой внутренней службы Дауров А.М.

4.	Здание ОАО «Гостиный двор» (Хрустальный пер., д. 1): лейтенант внутренней службы Орел А.А., рядовой внутренней службы Минаев Г.В.

5.	Здание ОАО «Гостиный двор» (Рыбный пер., д. 3): лейтенант внутренней службы Черных А.О., рядовой внутренней службы Тахтамыш Р.Е.

6.	Здание ОАО «Гостиный двор» (Варварка ул., д. 3): лейтенант внутренней службы Шашкаров С.Г., рядовой внутренней службы Алеев М.З.

7.	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Никольский пер., д. 9): лейтенант внутренней службы Должников Е.Е., рядовой внутренней службы Зимаков М.Н.

8.	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Никольский пер. д. 9а): лейтенант внутренней службы Сибгатуллин Р.И., рядовой внутренней службы Шаров С.В.

9.	Храм св. Варвары (Варварка ул., д. 2): лейтенант внутренней службы Артюхин А.А., рядовой внутренней службы Гагиев Х.Р.

10.	Храм св. Максима (Варварка ул., д. 4): лейтенант внутренней службы Уколов Д.В., сержант внутренней службы Катиев Б.Х/

Участок № 2

Варварка, Славянская площадь, Москворецкая набережная

Старший на участке: старший инженер 8 РОГПН Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве капитан внутренней службы Демидов В.Г.

1.	ГУК г. Москвы «Музейное объединение «Музей Москвы» филиал «Английское подворье» (Варварка ул., д. 4а) (сгораемая кровля двухскатная — деревянная): лейтенант внутренней службы Багаев И.В., рядовые внутренней службы Наумов Т.В., Савенков А.С.

2.	Храм Знаменский (Варварка ул., д. 8а): лейтенант внутренней службы Черкасов В.А., сержант внутренней службы Джандубаев В.А., рядовой внутренней службы Яндиев Ш.М.

3.	Братский корпус (Варварка ул., д. 8б) (сгораемая кровля двухскатная — деревянная): лейтенант внутренней службы Шилов А.С., рядовые внутренней службы Поляков Д.С., Шихалев Д.В.

4.	ГУК «Государственный исторический музей» филиал Палаты в Зарядье «Дом бояр Романовых» (Варварка ул., д. 10): лейтенант внутренней службы Луковкин А.С., рядовой внутренней службы Камынин Н.А.

5.	Храм св. Георгия Победоносца (Варварка ул., д. 12): лейтенант внутренней службы Кершинский И.О., рядовые внутренней службы Кравченко Е.Н., Карданов М.М.

6.	Административное здание (Варварка ул., д. 14): лейтенант внутренней службы Караваев М.Ю., рядовые внутренней службы Полозов С.В., Тарасов М.В.

7.	Административное здание (Китайгородский пр-д, д. 2): рядовые внутренней службы Шмаков Р.А., Кузьмин М.С.

8. ОАО АК «Интерметсервис» (Славянская пл., д. 2/5): лейтенант внутренней службы Аношин С.С., рядовой внутренней службы Какаулин Н.Д.

9.	Министерство промышленности и торговли РФ (Китайгородский пр-д, д. 7): лейтенант внутренней службы Носов И.С., рядовые внутренней службы Огурцов С.В., Курбанов Р.А.

10.	Храм св. Анны (Москворецкая наб., д. 3): лейтенант внутренней службы Антонов И.М., рядовой внутренней службы Аракелян Г.А.

Техника на секторе: АЦ — 34 ПЧ, АЛ–50 — 38 ПЧ (Москворецкая наб., Китайгородский пр-д).

Участок № 3

Объекты Управления делами Президента, обслуживаются ФСО РФ: Никольский пер., д. 6; Варварка ул., д. 5, 9, 11, 13, 15; Никитников пер., д. 1, 3, 4; Ипатьевский пер., д. 12

Руководитель наряда на участке: заместитель начальника Управления ГПН Главного управления МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы Козырев А.В.

Техника на участке: АЦ — 7 ПЧ (Ипатьевский пер., д. 1).

Сектор № 6

Кремль Москвы

Руководитель наряда на секторе: помощник начальника дежурной смены СПТ ФПС ЦУКС МЧС России по г. Москве капитан внутренней службы Смирнов Д.С.

Техника на секторе: АЛ — 33 ПЧ, АЦ — 47 ПЧ, АЦ — 64 ПЧ (Боровицкие ворота Кремля, внутри территории)

ГУ «ПСЦ» пожарный корабль «Надежда» — Берсеневская наб.

ГУ «ПСЦ» пожарный корабль «полковник Чернышев» — Москворецкая наб. у строительной площадки гостиницы «Россия»

Силы и средства ГИМС: Катер «КС–701» — 2 ед. (ПСС «Крымский мост»), катер «Сильвер Игл» — 2 ед. (ПСС «Ленинские горы»)

Резерв: катер «Аргонавт» (ПСС «Фили»), катер «Корвет» (ПСС «Ленинские горы»)

Катера должны быть укомплектованы пожарными мотопомпами

Резерв дозорных (у штаба наряда):

1.	рядовой внутренней службы Цвиркунов М.А

2.	рядовой внутренней службы Хашпаков А.Р.

3.	рядовой внутренней службы Летучев М.И.

4.	рядовой внутренней службы Габараев К.В.

5.	рядовой внутренней службы Давыдов Е.О.

МГПСС: спасатель-водолаз — 2 человека, катер «Вельбот–69» (Пречистенская наб.)

Время выставления техники: к 18.00 часам.

Время выставления нарядов: 18.00 часов.

Форма одежды:

-	для дозоров — синяя специальная МЧС

-	для боевого расчета — установленного образца

При себе иметь удостоверение личности

Всего задействовано: пожарно-спасательной техники — 10 единиц подъемных механизмов — 5 ед., пожарные катера — 2 ед., поисково-спасательные катера — 4 ед.

Обеспечение дозорных радиостанциями и переговорными таблицами возлагается на Управления связи, оповещения и автоматизированных систем управления Главного управления МЧС России по г. Москве

Обеспечение дозорных первичными средствами пожаротушения возлагается на Управления материального обеспечения и Управление вооружение и техники Главного управления МЧС России по г. Москве.

ЗАДАЧИ ЛИЧНОГО СОСТАВА НАРЯДА:

-	несёт ответственность за противопожарное состояние прилегающих к участкам территорий, зданий и сооружений;

-	обязан знать порядок оповещения о пожаре, расположение и количество первичных средств пожаротушения, состояние и расположение водоисточников, наличие указателей к ним и возможность подъезда пожарных подразделений;

-	обязан установить и поддерживать деловую связь с сотрудниками милиции, проинструктировать их по обязанностям на случай пожара, умению сообщать по телефону «01» и пользоваться первичными средствами пожаротушения;

-	в случае пожара или загорания немедленно сообщать на ЦУКС МЧС России по г. Москве по телефону «01» или радиостанции, принять меры к спасанию и эвакуации в безопасное место людей, приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, организовать встречу и расстановку на водоисточники пожарных подразделений.

Начальник ЦУКС МЧС России по г. Москве

полковник внутренней службы						И.В. Куряков

«_____» __________ 2010 года.

Приложение № 6

Заместителям начальника,

начальникам отделов

Управления ГПН

Главного управления

МЧС России по г. Москве

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № _____

В целях надлежащей координации деятельности органов ГПН Главного управления МЧС России по г. Москве в период «майских» праздников 1-3 и
8-10 мая 2010 года п р е д л а г а ю, —

1. Утвердить состав рабочих групп Управления ГПН Главного управления МЧС России по г. Москве в соответствии с приложением.

2. Установить дежурство рабочих групп с 9.00 час до 9.00 час следующего дня.

3. Сотрудники, указанные в рабочих группах, прибывают на службу в установленные дни в 9.00 час., докладывают о прибытии ответственным от руководства УГПН (руководителям рабочих групп), работают по их указаниям. Форма одежды — синяя специальная.

4. Выполнение настоящего распоряжения взять под личный контроль.

Начальник УГПН Главного управления

МЧС России по г. Москве

полковник внутренней службы					      О.Н. Найдёнков

«____» апреля 2010 года.

Состав рабочих групп

1 мая 2010 года

Руководитель рабочей группы: полковник внутренней службы
Червяков С.А.

Члены рабочей группы:

подполковник внутренней службы Боровлёв Д.В.

подполковник внутренней службы Наумов С.Е.

подполковник внутренней службы Митрофанов В.В.

подполковник внутренней службы Лахтин А.Н.

майор внутренней службы Грязнова И.В.

старший лейтенант внутренней службы Болгов С.С.

старший лейтенант внутренней службы Хвостов Г.Е.

капитан внутренней службы Алымова Н.В.

2 мая 2010 года

Руководитель рабочей группы: майор внутренней службы Баранцев А.В.

Члены рабочей группы:

подполковник внутренней службы Дойников В.А.

майор внутренней службы Двукраев С.С.

старший лейтенант внутренней службы Юдаков А.Е.

старший лейтенант внутренней службы Голкин А.В.

старший лейтенант внутренней службы Ходасевич Ю.А.

3 мая 2010 года

Руководитель рабочей группы: майор внутренней службы Нефёдов М.А.

Члены рабочей группы:

майор внутренней службы Латышов Ю.В.

подполковник внутренней службы Кононов И.В.

майор внутренней службы Щекалов А.А.

капитан внутренней службы Мотылёв Р.Н.

капитан внутренней службы Пуликов М.А.

старший лейтенант внутренней службы Гилёв И.В.

лейтенант внутренней службы Русаков П.В.

лейтенант внутренней службы Терехов В.А.

8 мая 2010 года

Руководитель рабочей группы: подполковник внутренней службы
Бобров А.Б.

Члены рабочей группы:

майор внутренней службы Красильников А.А.

старший лейтенант внутренней службы Юдаков А.Е.

старший лейтенант внутренней службы Поспелов Л.А.

старший лейтенант внутренней службы Прохоров И.Ю.

старший лейтенант внутренней службы Петров С.И.

лейтенант внутренней службы Воронин П.С.

9 мая 2010 года

Руководитель рабочей группы: полковник внутренней службы Котт А.Ю.

Члены рабочей группы:

полковник внутренней службы Замотаев О.Н.

подполковник Колесников Д.В.

подполковник внутренней службы Туманов А.Ю.

подполковник внутренней службы Нестеров В.А.

подполковник внутренней службы Пугачёв Р.А.

подполковник внутренней службы Богданов Р.Р.

майор внутренней службы Цыганков А.Л.

майор внутренней службы Панёвин Ю.В.

майор внутренней службы Собольков Д.А.

капитан внутренней службы Морозов Д.А.

капитан внутренней службы Евсеев И.Н.

10 мая 2010 года

Руководитель рабочей группы: подполковник внутренней службы Господкин Д.А.

Члены рабочей группы:

майор внутренней службы Асламова Т.В.

капитан внутренней службы Филатенков Е.А.

капитан внутренней службы Груздев Ю.Е.

капитан внутренней службы Шабалдин О.В.

старший лейтенант внутренней службы Ходасевич Ю.А.

Приложение № 7

Здания, попадающие в опасную зону салютной точки на площадке реконструкции гостиницы «Россия»

1.	Наименование юридического лица: Патриаршее подворье храмов в Зарядье в Китай-городе (Московская патриархия)

Адреса:

ул. Варварка, д. 2 — Храм св. Варвары

ул. Варварка, д. 4 — Храм св. Максима

ул. Варварка, д. 8а — Храм Знаменский

ул. Варварка, д. 8б — Братский корпус

ул. Варварка, д. 12 — Храм св. Георгия Победоносца

Москворецкая наб., д.3 — Храм св. Анны

Функционирует 1 храм по адресу ул. Варварка, д. 12, и братский корпус.

2.	Наименование юридического лица: ГУК «Государственный исторический музей» филиал Палаты в Зарядье «Дом бояр Романовых»

Адрес: ул. Варварка, д. 10

3.	Наименование юридического лица: ГУК г. Москвы «Музейное объединение «Музей Москвы» филиал «Английское подворье»

Адрес: ул. Варварка, д. 4а

Здания, попадающие в опасную зону салютной точки на Пречистенской набережной:

Храм Христа Спасителя;

Российская книжная палата (Кремлёвская наб., д. 1/9);

ГлавУПДК (Курсовой пер., д. 1)

Приложение № 8

Сведения

об объектах, попадающих в радиусы опасных зон

салютных точек № 1 и № 2

Всего в радиус опасных зон попадает 65 объектов.

Объекты, попадающие в радиус опасной зоны салютной точки № 1 (площадка бывшей гостиницы «Россия») — 26 объектов

Патриаршее подворье храмов в Зарядье в Китай-городе — 5 строений (Московская патриархия)

1.	Храм св. Варвары (Варварка ул., д. 2). Степень огнестойкости здания — III, отопление центральное водяное, стены кирпичные, электроснабжение 220 В, внутренний противопожарный водопровод отсутствует, кровля металлическая двухскатная по деревянной обрешетке.

2.	Храм св. Максима (Варварка ул., д. 4). Степень огнестойкости здания — III, отопление центральное водяное, стены кирпичные, электроснабжение 220 В, внутренний противопожарный водопровод отсутствует, кровля металлическая двухскатная по деревянной обрешетке.

3.	Храм Знаменский (Варварка ул., д. 8а). Степень огнестойкости здания — III, отопление центральное водяное, стены кирпичные, электроснабжение 220 В, внутренний противопожарный водопровод отсутствует, кровля металлическая двухскатная по деревянной обрешетке.

4.	Храм св. Георгия Победоносца (Варварка ул., д. 12). Степень огнестойкости здания — III, отопление центральное водяное, стены кирпичные, электроснабжение 220 В, внутренний противопожарный водопровод отсутствует, помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, кровля металлическая двухскатная по деревянной обрешетке.

5.	Братский корпус (Варварка ул., д. 8б). Степень огнестойкости здания IV, отопление центральное водяное, стены кирпичные, электроснабжение 220 В, внутренний противопожарный водопровод отсутствует, помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, сгораемая кровля двухскатная — деревянная.

6.	Храм св. Анны (Москворецкая наб., д. 3). Тел: 698-33-98. Настоятель отец Вячеслав.

Функционирует 1 храм по адресу: ул. Варварка, д. 12, и братский корпус.

7.	ГУК «Государственный исторический музей» филиал Палаты в Зарядье «Дом бояр Романовых» (Варварка ул., д. 10). Тел: 698-32-35. Зав. филиалом Щуцкая Галина Константиновна. Степень огнестойкости здания — III, отопление центральное водяное, стены кирпичные, электроснабжение 220 В, внутренний противопожарный водопровод отсутствует, помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, кровля металлическая двухскатная по деревянной обрешетке.

8.	ГУК г. Москвы «Музейное объединение «Музей Москвы» филиал «Английское подворье» (Варварка ул., д. 4а). Тел: 624-31-45. Все строения являются памятниками архитектуры. (степень огнестойкости здания — IV, отопление центральное водяное, стены кирпичные, электроснабжение 220 В, внутренний противопожарный водопровод отсутствует, помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, сгораемая кровля двухскатная — деревянная.

9.	Храм Василия Блаженного (Красная пл.). 3-этажное здание, степень огнестойкости здания — III, отопление центральное водяное, стены кирпичные, электроснабжение 220 В, внутренний противопожарный водопровод отсутствует, помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, кровля — купала металлические по деревянной обрешетке)

10.	Административное здание (Варварка ул., д. 14). 4-этажное здание, степень огнестойкости здания — III, отопление центральное водяное, стены кирпичные, электроснабжение 220 В, имеется внутренний противопожарный водопровод, помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, кровля металлическая двухскатная по деревянной обрешетке.

11.	Реконструкция 4-этажного здания (Красная пл., д. 5). Степень огнестойкости — III, отселённое, отопление и электричество отключено. Газ отсутствует. Кровля металлическая двускатная, с деревянными конструкциями.

12.	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Никольский пер., д. 9, 9а). 6-этажное здание, степень огнестойкости здания — III, отопление центральное водяное, стены кирпичные, электроснабжение 220 V, имеется внутренний противопожарный водопровод, помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, кровля металлическая односкатная по деревянной обрешетке.

Объекты Управления делами Президента, обслуживаются ФСО России:

13.	Никольский пер., д. 6,

14.	Варварка ул., д. 5, 9, 11, 13, 15;

15.	Никитников пер., д. 1, 3, 4;

16.	Ипатьевский пер., д. 12.

Все объекты не газифицированы. Электроснабжение 220 В.

17.	Здание ОАО «Гостиный двор» (Ильинка ул., д. 4). Здание
5-этажное, II степени огнестойкости. Междуэтажные перекрытия монолитные железобетонные, отопление центральное, освещение 220 В. Здание полностью оборудовано: системой автоматической пожарной сигнализацией с системой «Луч»; системой дренчерных завес; системой спринклерного пожаротушения; системой газового пожаротушения; системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; системой противодымной защиты здания; системой молниезащиты здания; внутренним противопожарным водопроводом (51 ПК); огнетушителями (ОП–5 — 51 шт., ОУ–3 — 51 шт.). Деревянные и металлические конструкции и элементы чердака обработаны огнезащитным составом. Объект не газифицирован. Охрана здания осуществляется круглосуточно.

18.	ОАО АК «Интерметсервис» (Славянская пл., д. 2/5). Ген. директор Карпов А.М. тел. 784-68-11. Характеристика здания: 5 этажей, III степени огнестойкости, площадь — 42 110 кв.м., несущие стены кирпичные, внутренние перегородки деревянные, перекрытия бетонные, чердачные конструкции деревянные, отопление центральное водяное, здание не газифицировано, электропроводка проложена скрытым способом.

19.	Министерство промышленности и торговли РФ (Китайгородский пр-д, д. 7). Тел. 710-53-75. Характеристика здания: 7 этажей, III степени огнестойкости, несущие стены кирпичные, внутренние перегородки деревянные, перекрытия бетонные, чердачные конструкции деревянные, отопление центральное водяное, здание не газифицировано, электропроводка проложена скрытым способом.

20.	Административное здание (Китайгородский пр-д, д. 2). 4-х этажное здание, степень огнестойкости здания — III, отопление центральное водяное, стены кирпичные, электроснабжение 220 В, имеется внутренний противопожарный водопровод, помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, кровля металлическая двухскатная по деревянной обрешетке.

21.	Здание Министерства обороны (Китайгородский пр-д, д. 5/9).

Противоположная сторона реки Москва

22.	Административное здание (Раушская наб., д. 4/5). 4-этажное с подвалом и чердаком, здание III степени огнестойкости. Электроснабжение 220 В. Водоснабжение центральное водяное. Газоснабжение не предусмотрено. Кровля двускатная с деревянными стропилами и обрешеткой.

23.	Выселенные и полуотселённые строения (Садовническая ул., д. 9, стр. 1, 2, 3). Здания 6-этажные с чердаками и подвалами, III степени огнестойкости. Электроснабжение 220 В. Водоснабжение центральное водяное. Газоснабжение отключено. Кровля двускатная с деревянными стропилами и обрешеткой.

24.	Гостиница «Балчуг» (Балчуг ул., д. 1). Здание 9-этажное с подвалом, Общая площадь 23 000 кв.м. II степени огнестойкости. Электроснабжение 220 В. Водоснабжение центральное водяное. Газоснабжение не предусмотрено. Кровля — атриум (стеклянная).

25.	Административные здания ОАО «Мосэнерго», ГЭС-1 (Раушская наб., д. 6, 8, 10, 12, 14). Здания 6-этажные с чердаками и подвалами, III степени огнестойкости. Электроснабжение 220 В. Водоснабжение центральное водяное. Кровля двускатная металлическая с деревянными стропилами и обрешеткой.

26.	Административные здания (Садовническая ул., д. 3, 5, 7).
5-этажные с подвалом и чердаком, здания III степени огнестойкости. Электроснабжение 220 В. Водоснабжение центральное водяное. Газоснабжение не предусмотрено. Кровля двускатная с деревянными стропилами и обрешеткой.

Объекты, попадающие в радиус опасной зоны салютной точки № 2 (Пречистенская набережная) — 39 объектов

Жилые здания.

1.	Кремлёвская наб., д. 1/9.

2.	Ленивка ул., д. 1/45, стр. 3.

3.	Волхонка ул., д. 9, Ленивка ул., д. 6/7.

4.	Волхонка ул., д. 6.

Здания III степени огнестойкости, 2-5-этажные, кровля металлическая по деревянной обрешетке. Перекрытия деревянные. Здания газифицированы.

Административные здания III степени огнестойкости.

5.	ФГУН «Российская книжная палата» (Кремлёвская наб., д. 1/9).

6.	Офисное здание (Лебяжий пер., д. 8/4).

7.	ФГУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» (Волхонка ул., д. 3/4, 5/6).

8.	ОАО «Моспромстройматериалы» (Волхонка ул., д. 9-11-13, стр. 3).

9.	ООО «Эбекс» (Волхонка ул., д. 11).

10.	ГУ Институт Философии РАН (Волхонка ул., д. 11).

11.	ООО «СУ-209» (Волхонка ул., д. 6, стр. 5).

12.	ГУК г. Москвы «МГКГ народного художника СССР А. Шилова» (Знаменка ул., д. 5).

Здания III степени огнестойкости, 2-5-этажные, кровля металлическая по деревянной обрешетке. Перекрытия деревянные.

13.	ГУК «Московская государственная картинная галерея Народного художника СССР Ильи Глазунова» (Волхонка ул., д. 13).

14.	Ресторан «Иль Патио — Волхонка» (Волхонка ул., д. 9-11-13, стр. 9).

15.	ООО КБ «Альба Альянс» (Кремлёвская наб., д. 1/9, стр. 2).

16.	ОАО «Моспромстройматериалы» (Пречистенская наб., д. 45/1).

17.	ООО «Центр «Тринити» (Лебяжий пер., д. 8/4, стр. 2).

18.	Реконструируемое здание (Волхонка ул., д. 9-11-13).

19.	ГУК г. Москвы «МГКГ народного художника СССР А. Шилова», (Знаменка ул., д. 3, 7).

20.	ООО «БСК-41» (Волхонка ул., д. 6, стр. 2).

Административные здания

21.	Волхонка ул., д.д. 4, стр. 2; 4, стр. 5; 14.

Здания III степени огнестойкости, 2-5-этажные, кровля металлическая по деревянной обрешетке. Перекрытия деревянные.

22.	Волхонка ул., д.д. 8/10, стр. 5, 6, 7, 9; 10/2, стр. 1, 2; 12; 14/1, стр. 6, 8; 16/2 — охраняются 114 ПЧ.

23.	Колымажный пер., д.д. 4; 4, стр. 2а; 6, стр. 1, 5, 6 — охраняются 114 ПЧ.

24.	Знаменский М. пер., д.д. 8; 3-5/3/6, стр. 1, 2, 3, 10 — охраняются 114 ПЧ.

25.	Храм Христа Спасителя (Волхонка ул., д. 15-17) (высота более 100 метров). II степени огнестойкости, перекрытия железобетонные.

26.	Деловой центр «Знаменка» (Знаменка ул., д. 7, стр. 3, 5, 9/12, стр. 2). Здания 1-4-этажные, II степени огнестойкости, перекрытия железобетонные.

27.	Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина», согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 23.04.2005 года № 477-рс входит в перечень особо ценных объектов, предназначенных для проведения мероприятий федерального уровня с массовым пребыванием людей.

28.	Основное здание музея (Волхонка ул., д. 12), кирпичное, II степени огнестойкости, высотой 36 м, состоит из 2-х надземных и одного цокольного этажей. В здании расположены: выставочные залы, кабинеты администрации, научные отделы, запасники произведений искусств, реставрационные мастерские, помещения технических и дежурных служб объекта. Максимальное количество находящихся людей 1 200 человек Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, помещения хранилищ — автоматической установкой газового пожаротушения.

29.	Административное здание (Знаменский М. пер., д. 8), 6-этажное, III степени огнестойкости, перекрытия железобетонные, стены пустотные, имеется подвальное и чердачное помещение. В подвале размещены складские помещения, на 1-м этаже расположены: столярная мастерская, кабинеты администрации, реставрационная мастерская. Остальные этажи арендованы фирмами. Общее количество людей находящихся в здании 400 человек.

30.	Здание «Флигель Голицыных» (Волхонка ул., д. 14/1, стр. 8), 2-этажное, III степени огнестойкости. В здании расположены: научные труды, запасники. Максимальное количество находящихся в здании людей 25 человек. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, помещения хранилищ — автоматической установкой газового пожаротушения.

31.	Здание «Музея личных коллекций» (Волхонка ул., д. 10),
4-этажное, I степени огнестойкости. В здании расположены выставочные залы, научные отделы, запасники произведений искусств, технические службы, буфет. Максимальное количество находящихся в здании людей 600 человек. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, помещения хранилищ — автоматической установкой газового пожаротушения.

32.	Комплекс выселенных зданий (Волхонка ул., д. 8-10, стр. 3, 5, 6, 7, 9) — обесточен.

Противоположная сторона реки Москва

33.	Государственное учреждение культуры Московский государственный театр «Эстрады» (Берсеневская наб., д. 20/2). Тел.: 959-05-93 директор Корн Валерий Григорьевич. Тел.: 959-38-62 главный инженер Мирошников Виктор Павлович. Здание III степени огнестойкости. Помещения театра размещены на пяти этажах с подвалом. Общая площадь 6 603 кв.м. Помещения оборудованы системами противопожарной защиты (АПС, АУПТ, ДУ) внутренним противопожарным водопроводом. Электроснабжение 220 В. Водоснабжение центральное водяное. Газоснабжение не предусмотрено. Междуэтажные перекрытия железобетонные.

34.	Фирма «Дом Российской Прессы» (Государственное предприятие), (Берсеневская наб., д. 20/2). Тел.: 959-08-89 ген. директор Мусаелян Геннадий Самвелович. Здание III степени огнестойкости, 7-этажное с чердаком. Общая площадь 5 148 кв.м. Электроснабжение 220 В. Водоснабжение центральное водяное. Газоснабжение не предусмотрено. Междуэтажные перекрытия железобетонные. Кровля двускатная с деревянными стропилами и обрешеткой. Помещения оборудованы системами противопожарной защиты (АПС).

35.	Жилой дом (Серафимовича ул., д. 2). Принадлежит Управлению № 13 ОСП ГУП ЭВАЖД. Тел.: 915-48-21 директор Влазнева Елена Станиславовна. Имеет 24 подъезда, этажность — 10, 12. Оборудован внутренним пожарным водопроводом, электроснабжение 220 В, плиты электрические, степень огнестойкости — III, отопление центральное. Кровля частично двускатная с деревянными стропилами и обрешеткой, частично мягкая плоская.

В жилом доме встроены следующие объекты: кинотеатр «Ударник», Дом Российской прессы, Театр «Эстрады», магазин «Перекресток», и др. административные помещения и помещения бытового обслуживания населения.

36.	Софийская наб., д. 6, 8. Площадка огорожена, очищена от сгораемых материалов.

37.	Софийская наб., д. 4. 2-этажное, степень огнестойкости — III, отселенное, отопление и электричество отключено. Газ отсутствует. Кровля металлическая двускатная, с деревянными конструкциями.

38.	Здание храма «Святителя Николая на Берсеневке» (Берсеневская наб., д. 22, стр. 1). Тел.: 959-09-30 Игумен Кирилл. Здание
3-этажное, электроснабжение 220 В, степень огнестойкости — III, отопление центральное. Кровля двускатная металлическая с деревянными стропилами и обрешеткой.

39.	Административные здания (Садовническая наб., д. 3, 5, 7). Здания 5-этажные с чердаками и подвалами, III степени огнестойкости. Электроснабжение 220 В. Водоснабжение центральное водяное. Кровля двускатная металлическая с деревянными стропилами и обрешеткой.

Приложение № 9

Генеральному директору —

художественному руководителю

ФГУК «Государственный

Кремлёвский Дворец»

П.М. Шаболтаю

Копия:

Начальнику Управления по ЦАО

Главного управления

МЧС России по г. Москве

С.Н. Жебелеву

Об использовании

пиротехнических эффектов

Уважаемый Петр Михайлович!

Ваше обращение по вопросу организации и проведения высотного фейерверка калибром до 125 мм в районе Кремлёвской набережной, согласно представленной схеме 9 мая 2010 года в 22.00 час., рассмотрено.

Сообщаю, что постановлениями Правительства Москвы от 30.09.2008 № 880-ПП «Об утверждении Правил пожарной безопасности в городе Москве» и от 30.09.2008 № 869-ПП «О мерах по организации и проведению праздничных артиллерийских салютов и устройству фейерверков государственными и негосударственными организациями в городе Москве» на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым федеральными органами государственной власти, а также имеющих важное нравственно-культурное значение, памятников истории и культуры, заповедников, проведение фейерверков запрещено.

Кроме того, в соответствии с п. 3.4 рекомендаций МЧС России по обеспечению пожарной безопасности при распространении пиротехнической продукции гражданского назначения от 7 декабря 2006 года места для проведения фейерверков должны находиться на расстоянии не менее 150 м от построек, сооружений I–III степени огнестойкости.

Согласно заявленной схеме пиротехнической постановки указанные требования не выполняются. В непосредственной близости от мест размещения пусковых площадок располагается музей-заповедник «Московский Кремль», который является объектом федеральной государственной власти, здания Архангельского и Благовещенского соборов, являющиеся объектами культурного наследия Российской Федерации и другие постройки.

Учитывая изложенное, Управление государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по г. Москве не считает возможным согласиться с заявленным проведением высотного фейерверка.

Начальник Управления						       О.Н. Найдёнков

Приложение № 10

Генеральному директору

ФГУП «Государственный

Кремлёвский Дворец»

П.М. Шаболтаю

Копия:

Начальнику Управления по ЦАО

Главного управления

МЧС России по г. Москве

С.Н. Жебелеву

Об использовании

пиротехнических эффектов

Рассмотрев Ваше обращение и представленные материалы по организации и проведению высотного фейерверка в районе Кремлевской набережной, согласно представленной схеме 9 мая 2010 года в 22.00 час в рамках празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, Управление государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по г. Москве сообщает, что не возражает против использования пиротехнических эффектов в районе Кремлёвской набережной, больших Москворецкого и Каменного мостов при соблюдении следующих условий:

-	не применения пиротехнических изделий калибром более 100 мм;

-	применения только пиротехнических средств, имеющих сертификаты установленного образца;

-	оборудования первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, асбестовыми полотнами, кошмой, ёмкостями с водой или песком) мест размещения пиротехнических средств;

-	допуска к проведению работ только прошедших специальное обучение лиц;

-	обеспечения охраны мест использования пиротехнических эффектов представителями проводящей организации и органов внутренних дел;

-	соблюдения исчерпывающих мер пожарной безопасности на пусковой площадке, позволяющих максимально исключить возможность нештатного срабатывания пиротехнических изделий;

-	наличия у проводящей организации специально оборудованного транспорта, лицензии на перевозку опасных грузов по городу Москве, свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке взрывчатых материалов и согласованного в установленном порядке маршрута на перевозку опасного груза;

-	полного перекрытия движения автомобильного транспорта по Кремлевской набережной, большим Москворецкому и Каменному мостам, на Васильевском спуске Красной площади, а также перекрытию движения речного транспорта по руслу реки Москвы в период подготовки и проведения фейерверочного показа;

-	расположения зрителей, зданий, строений, сооружений, оборудования, автотранспортных средств, а также зрителей вне радиуса опасной зоны от места пуска фейерверочных изделий;

-	согласования вопросов обеспечения безопасности на территории Московского Кремля с органами ФСО Российской Федерации в период подготовки и проведения фейерверочного показа;

-	представления пусковых площадок со смонтированными пиротехническими установками для осмотра сотрудникам ГПС до начала проведения мероприятий.

Одновременно сообщаю, что рассмотрение вопросов по организации и проведению фейерверочных показов на Кремлёвской стене в компетенцию органов ГПН Главного управления МЧС России по г. Москве не входит. Настоящее письмо не является разрешением на проведение фейерверка, а только лишь оговаривает условия пожарной безопасности.

Начальник Управления						       О.Н. Найдёнков

Приложение № 11

Генеральному директору

ООО «Клаб Менеджмент»

И.Л. Семёнову

Копия:

Начальнику Управления по ЦАО

Главного управления

МЧС России по г. Москве

С.Н. Жебелеву

О проведении фейерверка

Рассмотрев Ваше обращение и представленные материалы по организации и проведению фейерверочного показа с 19.00 до 23.00 час.
10 апреля 2010 года в районе Берсеневской набережной г. Москвы, Управление государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по г. Москве сообщает, что в соответствии с п. 3.4. рекомендаций МЧС России по обеспечению пожарной безопасности при распространении пиротехнической продукции гражданского назначения от 7 декабря 2006 года, места для проведения фейерверков должны находиться на расстоянии не менее 150 м от построек, сооружений I–III степени огнестойкости.

Учитывая, что в радиусе менее 150 метров от места проведения заявленного фейерверка находятся здания и сооружения III степени огнестойкости Главное управление МЧС России по г. Москве не считает возможным согласиться с проведением заявленного фейерверочного показа.

Начальник Управления						       О.Н. Найдёнков