## Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91
“Об утверждении формы и порядка регистрации

## декларации пожарной безопасности”

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"* и в целях повышения уровня пожарной безопасности объектов защиты приказываю:

1. Утвердить:

форму декларации пожарной безопасности (приложение N 1);

порядок регистрации декларации пожарной безопасности (приложение N 2).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2009 г.

| Министр | С.К. Шойгу |
| --- | --- |

_____________________________

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30 (часть I), ст. 3579

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2009 г.
Регистрационный N 13577

Приложение N 1
к приказу МЧС РФ
от 24 февраля 2009 г. N 91

ФОРМА

Зарегистрирована

_____________________________________

(Наименование территориального отдела

(отделения,   инспекции) структурного

подразделения территориального органа

МЧС   России  -  органа,   специально

уполномоченного     решать     задачи

гражданской   обороны  и   задачи  по

предупреждению      и      ликвидации

чрезвычайных  ситуаций   по  субъекту

Российской Федерации, в сферу ведения

которого входят вопросы организации и

осуществления        государственного

пожарного надзора)

“__”______________ 20__ г.

Регистрационный N _______________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении ______________________

_______________________________________________________________________

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица,

_______________________________________________________________________

функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае,

_______________________________________________________________________

если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

_______________________________________________________________________

Основной    государственный   регистрационный   номер   записи   о

государственной регистрации юридического лица _________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ________________________

Место нахождения объекта защиты __________________________________

(Указывается адрес фактического

_______________________________________________________________________

места нахождения объекта защиты)

Почтовый  и электронный адреса,  телефон, факс юридического лица и

объекта защиты ________________________________________________________

-----T------------------------------------------------------------------.

. N  .                   Наименование раздела                           .

.п/п .                                                                  .

+----+------------------------------------------------------------------+

. 1  .                             2                                    .

+----+------------------------------------------------------------------+

. I. .     Оценка пожарного риска*, обеспеченного на объекте защиты     .

.    .                                                                  .

.    +------------------------------------------------------------------+

.    .      (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе       .

.    .                                                                  .

.    +------------------------------------------------------------------+

.    .указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые.

.    .                                                                  .

.    +------------------------------------------------------------------+

.    .   значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых  .

.    .                                                                  .

.    +------------------------------------------------------------------+

.    .     инженерно-технических и организационных мероприятий для      .

.    .                                                                  .

.    +------------------------------------------------------------------+

.    .     обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)     .

.    .                                                                  .

.    +------------------------------------------------------------------+

.    .                                                                  .

+----+------------------------------------------------------------------+

. II..     Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара     .

.    .                                                                  .

.    +------------------------------------------------------------------+

.    .    (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки     .

.    .                                                                  .

.    +------------------------------------------------------------------+

.    .возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся.

.    .                                                                  .

.    +------------------------------------------------------------------+

.    .               реквизиты документов страхования**)                .

.    .                                                                  .

+----+------------------------------------------------------------------+

.III..     Перечень федеральных законов о технических регламентах и     .

.    .         нормативных документов по пожарной безопасности,         .

.    .       выполнение которых обеспечивается на объекте защиты        .

.    .                                                                  .

.    +------------------------------------------------------------------+

.    .(В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных.

.    .                                                                  .

.    +------------------------------------------------------------------+

.    . законов о технических регламентах и нормативных документов по    .

.    .                                                                  .

.    +------------------------------------------------------------------+

.    .      пожарной безопасности для конкретного объекта защиты)       .

.    .                                                                  .

L----+-------------------------------------------------------------------

Настоящую декларацию разработал

_______________________________                     ______________

(Должность, фамилия, инициалы)                       (Подпись)

«__»___________________ 20__г.

М.П.

* К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска.

** К декларации прилагается копия страхового полиса.

Приложение N 2
к приказу МЧС РФ
от 24 февраля 2009 г. N 91

### Порядок регистрации декларации пожарной безопасности

1. Декларация пожарной безопасности разрабатывается в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»* и статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации** и составляется в отношении:

1.1. Объектов капитального строительства, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы, за исключением:

отдельно стоящих жилых домов высотой не более трех этажей, предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

жилых домов высотой не более трех этажей, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти, и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

многоквартирных домов высотой не более трех этажей, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не более двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;

отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не более двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами.

1.2. Зданий детских дошкольных образовательных учреждений.

1.3. Специализированных домов престарелых и инвалидов (не квартирные).

1.4. Больниц.

1.5. Спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.

2. Декларация пожарной безопасности (далее - декларация) может составляться как в целом на объект защиты, так и на отдельные, входящие в его состав здания, сооружения, строения и помещения, к которым установлены требования пожарной безопасности.

3. Декларация разрабатывается и представляется собственником объекта защиты или лицом, владеющим им на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на ином законном основании (далее - декларант).

4. Декларация на проектируемый объект защиты составляется застройщиком либо лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.

5. Для проектируемых объектов защиты декларация представляется до ввода их в эксплуатацию.

6. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент), декларация предоставляется не позднее одного года после вступления в силу Технического регламента.

7. Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.

8. Декларация уточняется путем внесения в нее изменений, которые прилагаются к декларации и регистрируются в порядке, установленном для регистрации декларации.

9. Декларант, разработавший декларацию, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Декларация составляется согласно установленной форме в двух экземплярах, подписывается декларантом и направляется в территориальный отдел (отделение, инспекцию) структурного подразделения территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора (далее - орган МЧС России), непосредственно либо по почте.

11. Орган МЧС России ведет перечень деклараций пожарной безопасности в электронном виде и на бумажном носителе и вносит в него необходимые сведения о декларации в течение одного рабочего дня с момента присвоения ей регистрационного номера.

12. Должностные лица органа МЧС России проверяют соответствие заполнения поступившей декларации установленной форме в течение пяти рабочих дней и в случае соответствия заполнения декларации установленным к ней требованиям осуществляют ее регистрацию путем внесения необходимых сведений в перечень деклараций пожарной безопасности.

13. При несоответствии заполнения декларации установленным к ней требованиям должностные лица органа МЧС России возвращают декларацию декларанту с письменным указанием мотивированных причин отказа в ее регистрации.

14. В течение трех рабочих дней с момента присвоения декларации регистрационного номера один ее экземпляр направляется органом МЧС России в адрес декларанта, а второй экземпляр хранится в органе МЧС России.

15. Для регистрации в перечне деклараций пожарной безопасности органом МЧС России декларации присваивается регистрационный номер.

Структура регистрационного номера декларации состоит из трех частей.

Первая часть номера декларации состоит из кода населенного пункта и кода субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен объект декларирования, согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления ОК 019-95 на момент регистрации.

Вторая часть номера декларации является порядковым номером.

Третья часть номера декларации является номером контрольно-наблюдательного дела, в котором она хранится.

Код населенного пункта и код субъекта Российской Федерации согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления ОК 019-95 состоит из восьми цифр. Между второй и третьей, пятой и шестой цифрами кода населенного пункта ставятся пробелы.

ХХ ХХХ ХХХ - ХХХХХ - ХХХХ

.          .      .

.          .      L------- номер контрольно-наблюдательного дела

.          .

.          L-------------- порядковый номер

.

L------------------------- код  населенного пункта  и код   субъекта

Российской   Федерации,  в   соответствии

с Общероссийским классификатором объектов

административно-территориального  деления

ОК 019-95 на момент регистрации

16. Решение об отмене регистрации декларации принимается органом МЧС России в случае:

представления декларантом недостоверной информации;

изменения собственника объекта или лица, владеющего объектом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на ином законном основании;

изменения характеристик объекта защиты, влияющих на сведения, содержащиеся в декларации, и не предоставления информации об этом по месту регистрации декларации.

17. В перечне деклараций пожарной безопасности регистрируются следующие сведения:

регистрационный номер декларации и дата его присвоения;

полное и сокращенное наименование эксплуатирующей организации (или заказчика проекта), проектной организации (для проектируемых объектов защиты), собственника или другого лица, владеющего объектом защиты на законных основаниях;

функциональное назначение объекта защиты;

фамилия, инициалы и должность разработчика декларации;

полный почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты;

наличие дополнений к декларации;

информация о состоянии декларации (действует/отменена регистрация).

18. Предоставление сведений, содержащихся в перечне деклараций пожарной безопасности, по запросам заинтересованных организаций осуществляется органом МЧС России бесплатно в виде выписок из указанного перечня.

_____________________________

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30 (часть 1), ст. 3579

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (часть I), ст. 16; 2007, N 50, ст. 6237

Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 “Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности”

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2009 г.
Регистрационный N 13577