# МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

# по применению постановления Правительства Российской Федерации

# от 17 марта 2009г. № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Введение

Список продукции, требующей подтверждения соответствия, с комментариями по применению представлен в таблицах 1 и 2, список продукции, требующей представления декларации о соответствии с комментариями по применению - в таблице 3.

При ввозе на таможенную территорию Российской Федерации продукции, подтверждение её соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности обязательно при помещении под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции на таможенной территории Российской Федерации в соответствии с ее назначением.

Отнесение продукции к конкретным позициям ТН ВЭД России осуществляется в соответствии с критериями, принятыми в ТН ВЭД России, и правилами интерпретации ТН ВЭД России.

При пользовании данным списком объекты подтверждения соответствия определяются одновременно наименованиями (описаниями), областью применения продукции и кодами по ТН ВЭД России.

Уточнения вида “из…” в графе 2 “Коды позиций ТН ВЭД России” указывают на обязательность руководствоваться, в первую очередь,  наименованием (описанием) и областью применения продукции.

Некоторые виды продукции являются товарами двойного применения, т.е. имеют широкий спектр применения и могут использоваться в разных областях деятельности. Например – «панели декоративные (из древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры) отделочные и огнестойкие», включенные в товарные позиции ТН ВЭД 4410, 4411, 4412, 4421 90 могут использоваться как для отделки (облицовки) помещений, так и в производстве мебели). В данном случае действия Технического регламента распространяется только на панели декоративные, отделочные и огнестойкие для отделки (облицовки) помещений.

В качестве подтверждения области применения продукции обязательно руководствоваться сведениями, указанными в товаросопроводительной, технической документации на товар, включая эксплуатационную, сведениями из иных документов, подтверждающих область применения товара.

В случае ввоза товара двойного применения описание товара в графе 31 ГТД должно однозначно содержать сведения о его использовании.

Список продукции

требующей представления сертификата соответствия, относящейся к группам средств тушения пожаров, огнетушащих веществ, средств индивидуальной защиты, строительных конструкций

и инженерного оборудования, строительных и огнезащитных материалов

Таблица 1.

| № п/п | Наименование продукции | Код согласно ТН ВЭД России | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Средства обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |
| 1.1 | Огнетушители переносные передвижные | 8424 10 200 0 8424 10 800 0 8424 10 800 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно во всех случаях, кроме завоза огнетушителей ранцевых и специального применения |
| 1.2 | Стволы пожарные, пеногенераторы, пеносмесители: стволы ручные стволы лафетные стволы воздушно-пенные | 8424 8424 8424 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно. Другая продукция этих групп кодов, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарный», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 2 | Средства, используемые в комплекте со стволами: |  |  |
| 2.1 | рукава пожарные напорные | 5909 00 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарный», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 2.2 | Пеносмесители воздушно-пенных стволов и генераторов пены средней кратности | 7307, 7412, 7609 00 000 0, 8424 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарный», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 2.3 | Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения пожаров | 8424 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарный», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 3 | Средства индивидуальной защиты людей при пожаре |  |  |
| 3.1 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных: |  |  |
| 3.1.1 | аппараты дыхательные со сжатым воздухом | 9020 00 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанной товарной позиции обязательно только в том случае, если в наименовании продукции и документации на продукцию имеются термины, относящие ее к средствам защиты органов дыхания и зрения пожарных |
| 3.1.2 | Аппараты дыхательные (противогазы) со сжатым кислородом | 9020 00 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанной товарной позиции обязательно только в том случае, если в наименовании продукции и документации на продукцию имеются термины, относящие ее к средствам защиты органов дыхания и зрения пожарных |
| 3.1.3 | Лицевые части для средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных | 9020 00 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарных», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования как средства защиты органов дыхания и зрения пожарных. |
| 3.1.4 | Каска пожарная | из 6506 10 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарная», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования как средства защиты пожарных. |
| 3.2 | Специальная защитная одежда пожарных, материалы и ткани для специальной защитной одежды пожарных: |  |  |
| 3.2.1 | Боевая одежда пожарных (специальная защитная одежда общего назначения) | из 6203, из 6210, из 6211, из 7019 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарная», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования как средства защиты пожарных. |
| 3.2.2 | Боевая одежда пожарных для районов России с умеренно холодным и очень холодным климатом | из 6201, из 6203, из 6210, из 6211, из 7019 | Представление сертификата соответствия по указанной товарной позиции обязательно, если в наименовании продукции и документации на продукцию имеются термины, относящие ее к средствам защиты пожарных |
| 3.2.3 | Специальная защитная одежда от повышенных тепловых воздействий | из 6201, из 6203, из 6210, из 6211 | Представление сертификата соответствия по указанной товарной позиции обязательно только в том случае, если в наименовании продукции и документации на продукцию имеются термины, относящие ее к средствам защиты пожарных. |
| 3.2.4 | Специальная защитная одежда изолирующего типа (изолирующие костюмы) | из 6203, из 6210, из 6211 | Представление сертификата соответствия по указанной товарной позиции обязательно только в том случае, если в наименовании продукции и документации на продукцию имеются термины, относящие ее к средствам защиты пожарных |
| 3.2.5 | Подшлемник для пожарного | из 6505 | Представление сертификата соответствия по указанной товарной позиции обязательно, если в наименовании продукции имеется термин «пожарного» либо в технической документации на продукцию имеются ссылки на возможность использования её как средства защиты пожарных. |
| 3.2.6 | Белье термостойкое для пожарного | из 6107, из 6109, из 6114 | Представление сертификата соответствия по указанной товарной позиции обязательно, если в наименовании продукции имеется термин «пожарного» либо в технической документации на продукцию имеются ссылки на возможность использования её как средства защиты пожарных. |
| 3.2.7 | Ткани для специальной защитной одежды пожарных | из 5407, из 5408, из 5512 – из 5516, из 5903, из 5906 99, из 7019 | Представление сертификата соответствия по указанной товарной позиции обязательно, если в наименовании продукции имеется термин «пожарного» либо в технической документации на продукцию имеются ссылки на возможность использования её как средства защиты пожарных. |
| 3.2.8 | Специальная защитная обувь для пожарных | из 6401 – из 6403 | Представление сертификата соответствия по указанной товарной позиции обязательно, если в наименовании продукции имеется термин «пожарных» либо в технической документации на продукцию имеются ссылки на возможность использования её как средства защиты пожарных. |
| 3.2.9 | Средства индивидуальной защиты рук пожарных | из 4203 29 100 0, из 6116, из 6216 00 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанной товарной позиции обязательно, если в наименовании продукции имеется термин «пожарных» либо в технической документации на продукцию имеются ссылки на возможность использования её как средства защиты пожарных. |
| 3.3 | Средства защиты органов дыхания и зрения людей от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара и аварийных ситуаций: |  |  |
| 3.3.1 | Самоспасатели изолирующие | 9020 00 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанной товарной позиции обязательно только в том случае, если в наименовании продукции и документации на продукцию имеются термины, относящие ее средствам защиты людей при эвакуации во время пожара |
| 3.3.2 | Самоспасатели фильтрующие | 9020 00 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанной товарной позиции обязательно только в том случае, если в наименовании продукции и документации на продукцию имеются термины, относящие ее средствам защиты людей при эвакуации во время пожара |
| 4 | Средства спасения людей при пожаре: |  |  |
| 4.1 | Лестницы ручные пожарные | 7326 90 300 0, 7616 99 900 9 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарная», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров и спасения на пожарах. |
| 4.2 | Веревки пожарные спасательные | из 5607, из 5609 00 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарная», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров и спасения на пожарах. |
| 4.3 | Пояса пожарные спасательные | из 4203 30 000 0, из 6307 20 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарная», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования при тушении пожаров для спасения. |
| 4.4 | Карабины пожарные | 7326 90 910 0, 7326 90 930 0, 7326 90 980 9, 7616 99 100 9 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарный», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования при тушении пожаров для спасения. |
| 5 | Оборудование и изделия для спасания людей при пожаре |  |  |
| 5.1 | Устройства спасательные прыжковые пожарные | 4016 95 000 0, из 6306 12 000 0, из 6306 19 000 0, из 6306 91 000 0, из 6306 99 000 0, из 6307 90 990 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарное», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность его использования при тушении пожаров для спасения. |
| 5.2 | Устройства спасательные рукавные пожарные | из 6307 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарное», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность его использования при тушении пожаров для спасения. |
| 5.3 | Устройства канатно-спусковые пожарные | из 5607, из 5609 00 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарное», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность его использования при тушении пожаров для спасения. |
| 5.4 | Установки компрессорные для наполнения сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных | 8414 40 100 0, 8414 80 510 9, 8414 80 750 9, 8414 80 780 9 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарных», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для наполнения дыхательных аппаратов пожарных. |
| 5.5 | Приборы переносные для проверки дыхательных аппаратов пожарных | 9026 20 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно во всех случаях |
| 6 | Дополнительное снаряжение пожарных: |  |  |
| 6.1 | Фонари пожарные носимые | 8513 10 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарный», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования при тушении пожаров. |
| 7 | Порошковые огнетушащие составы, пенообразователи для тушения пожаров: |  |  |
| 7.1 | Порошки огнетушащие | 2836 30 000 0, 3104 30 000 0, 3105 40 000 0, 3813 00 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «огнетушащий», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 7.2 | Пенообразователи для тушения пожаров | 3402 11, 3402 13 000 0. 3402 19 000 0, 3813 00 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «для тушения пожаров», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров для. |
| 8 | Элементы автоматических установок пожаротушения: |  |  |
| 8.1 | Модули установок газового пожаротушения | 7311 00, 7613 00 000 0, из 8424 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 8.2 | Модули газового пожаротушения изотермические | 7311 00, 7613 00 000 0, из 8424 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 8.3 | Устройства распределительные установок газового пожаротушения автоматических | 8481 80 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для комплектации установок пожаротушения. |
| 8.4 | Модули установок порошкового пожаротушения автоматических | 3813 00 000 0, 8424 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 8.5 | Модули установок пожаротушения тонкораспыленной водой | 8413, 8424 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 8.6 | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8412, 8481 80, 8537 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для комплектации установок тушения пожаров. |
| 8.6 | Пеносмесители и дозаторы установок водяного и пенного пожаротушения (за исключением устанавливаемых на обводных линиях водопитателя) | 7307, 7309, 7310, 7412, 7609 00 000 0, 7612, 8424, 8479, 8481 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для комплектации установок тушения пожаров. |
| 8.7 | Дозаторы установок пенного пожаротушения автоматических | 7307, 7309, 7310, 7412, 7609 00 000 0, 7612, 8424, 8479, 8481 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для комплектования установок тушения пожаров. |
| 8.8 | Сигнализаторы давления и потока жидкости пожарные установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 9026 20 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для комплектования установок тушения пожаров. |
| 8.9 | Оросители водяные спринклерные и дренчерные | 8424 89 000 9, 8424 90 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для комплектования установок тушения пожаров. |
| 8.10 | Оповещатели пожарные звуковые гидравлические | 8412, 8479 89 970 9 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для комплектования установок тушения пожаров. |
| 8.11 | Оросители пенные спринклерные и дренчерные | 8424 89 000 9, 8424 90 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для комплектования установок тушения пожаров. |
| 8.12 | Генераторы огнетушащего аэрозоля стационарные | 3813 00 000 0, 8424 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «огнетушащего», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 8.13 | Клапаны узлов управления, запорные устройства | 8481 30 910, 8481 30 990 0, 8481 40 100 0, 8481 80 610 0, 8481 80 710 0, 8481 80 81 | Представление сертификата по указанным товарным позициям обязательно только в том случае, если из сопроводительной документации на указанные виды продукции ясно, что эти устройства служат для комплектации установок водяного и/или пенного пожаротушения. Основанием для отнесения продукции к подлежащей обязательной сертификации должны также являться ее наименование и область ее применения. |
| 8.14 | Установки водяного и пенного пожаротушения роботизированные | 8424 89 000 9 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 9 | Огнезащитные вещества и материалы | из 3209, из 3809, 3824 90 700 0, из 6806, из 6808 00 000 0, из 6815 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «огнезащитный», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для целей огнезащиты. |
| 2. Строительные конструкции и изделия |  |  |  |
| 2.1 | Кабельные проходки и герметичные кабельные вводы (материалы, изделия или сборные конструкции), шинопроводы низковольтные | из 3214 (кроме 3214 10 900 0), из 3506, из 6806, из 6809, из 6810 11, из 6810 91, 6815 из 8544 |  |
| 2.1.1 | Кабельные проходки |  | Материалы, применяемые для заполнения проемов (отверстий) в противопожарных преградах, через которые проходят электрические кабели. |
| 2.1.2 | Проходы шинопроводов |  | Низковольтный шинопровод – жесткий токопровод напряжением до 1 кВ, предназначенный для передачи и распределения электроэнергии, состоящий из неизолированных или изолированных проводников (шин) и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответвительных устройств, поддерживающих опорных конструкций. Обеспечивают токопровод через стены. Степень защиты -до IP68. Шинопроводы заводского изготовления являются экономичной альтернативой кабельным системам – традиционному решению по распределению электроэнергии в гражданских и промышленных зданиях. Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно во всех случаях. |
| 2.1.3 | Герметичные кабельные вводы |  | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно для изделий, предназначенных для обеспечения прохода электрических линий через строительные конструкции защитных оболочек атомных электрических станций. |
| 2.2 | Заполнения проемов в противопожарных преградах: окна, двери, двери шахт лифтов, ворота, люки | 4418 10, 4418 20, 7308 30 000 0, 7308 90 990 0, 7610 10 000 0, 7610 90 900 0, 8431 31 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно только в том случае, если в наименовании продукции и (или) в документации на продукцию имеются термины, относящие ее к противопожарной, например: Дверь противопожарная, окно огнестойкое, люк огнезащитный. Основанием для отнесения продукции к подлежащей обязательной сертификации также является указание в области ее применения возможности использования ее в качестве противопожарной. Двери шахт лифтов требуют представления сертификата соответствия в обязательном порядке. |
| 2.3 | Клапаны противопожарные инженерных систем зданий и сооружений (в том числе вентиляционных систем различного назначения, систем пневмотранспорта, вакуумной пылеуборки, мусороудаления, кондиционирования) и для защиты технологических проемов | 8481 80 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «противопожарные», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для перекрытия вентиляционных или иных каналов, а также проёмов ограждающих конструкций зданий при пожаре. |
| 2.4 | Каналы инженерных систем зданий и сооружений (в том числе воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования, каналы систем технологической вентиляции, газоходы, трубы стальные и керамические для удаления дымовых газов), за исключением каналов инженерных систем противодымной защиты | из 6903, из 6905, из 7303 00, из 7304, из 7305, из 7306, из 7308 90 990 0, из 7321 90 000 0, из 7326 | Представление сертификата соответствия по данным товарным позициям обязательно только в том случае, если в сопроводительной документации указано, что эти устройства предназначены для использования в системах общеобменной, местной вытяжной вентиляции и кондиционирования, используемых в режиме вытяжной противодымной вентиляции при пожарах. Трубы стальные и керамические для удаления дымовых газов требуют представления сертификата соответствия в обязательном порядке. |
| 2.5 | Вентиляторы дымоудаления | из 8414 59 | Представление сертификата соответствия по данной товарной позиции обязательно только в том случае, если в сопроводительной документации указано, что вентиляторы предназначены для удаления дыма при пожарах. |
| 2.6 | Кабельные короба и каналы, каналы электромонтажные, трубы электромонтажные для прокладки кабелей и изолированных проводов из полимерных материалов | из 3916 10 000 0, из 3916 20, из 3917 21, из 3917 32 310 0, из 3917 32 350 0, из 3925 90 200 0, из 8547 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно во всех случаях. |
| 2.7 | Кабельные короба, каналы и трубы электромонтажные из полимерных материалов перфорированные для прокладки в электрических шкафах | из 3916 10 000 0, из 3916 20, из 3917 21, из 3917 32 310 0, из 3917 32 350 0, из 3925 90 200 0, из 8547 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно во всех случаях. |
| 3. Вещества и материалы строительные, применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена |  |  |  |
| 3.1 | Материалы отделочные и облицовочные*: |  |  |
| 3.1.1 | Плиты и блоки из поливинилхлорида | из 3918, из 3919, 3920 43, 3920 49, 3921 12 000 0, 3921 90 600 0 | Представление сертификата соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в качестве отделочного и облицовочного материала в строительстве (на путях эвакуации), для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Из позиций 3918 и 3919 в основном применяются коды: 3918 10, 3918 10 100 0; 3919 10 110 0, 3919 10 130 0, 3919 10 610 0, 3919 90 100 0, 3919 90 610 0 |
| 3.1.2 | Материалы листовые (листы, плиты, пластины, блоки) из термопластов | 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0) | Представление сертификата соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в качестве отделочного и облицовочного материала в строительстве (на путях эвакуации), для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Не подлежат подтверждению соответствия пенополиуретаны (поролоны) гибкие пористые, в блоках, плитах, листах, полосах, используемые для производства внутренних (не видимых) частей мягкой мебели (из 3921 13). |
| 3.1.3 | Материалы пленочные отделочные | 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0) | Представление сертификата соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в качестве отделочного и облицовочного материала в строительстве (на путях эвакуации), для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Из позиции 3918 в основном применяются коды: 3918 10 900 0, 3918 10 100 0, 3918 90 000 0. Не подлежат подтверждению соответствия: пленочные материалы для упаковки товаров и изделий (из 3920 10, 3921 90); пленочные материалы, используемые для производства корпусной мебели; пленка защитная, удаляющаяся при применении материала и изделия; пленка защитная для рекламных объявлений; пленка для фиксации стыков между материалами и изделиями или их фиксации на поверхности. |
| 3.1.4 | Материалы отделочные для стен и потолков, обои из текстильных материалов и стекловолокна (включая ткани декоративные из стекловолокна) и материалы пленочные на основе полимеризационных смол | 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0), из 3925 90, из 4814, из 5603, из 5903, из 5905 00, из 6809, из 7016 90, из 7019 32 000, из 7019 52 000 0, из 7019 59 000 0, из 7019 90, из 7606 11 100 0, из 7606 12 500 0, из 7610 | Представление сертификата соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в качестве отделочного материала в строительстве (на путях эвакуации) и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Из позиции 4814 полежат обязательному подтверждению соответствия только обои с лицевой стороной из текстильных материалов на бумажной основе и на основе из нетканых композиционных материалов. Из позиции 3925 – шторы и аналогичные материалы из полимерных материалов. Из позиций 5603 и 5903 подлежат обязательному подтверждению соответствия нетканые и текстильные материалы, применяемые для отделки стен и потолков. Из позиции 6809 подлежат обязательному подтверждению соответствия плиты на основе гипса, для отделки стен и потолков. Из позиции 7019 подлежат обязательному подтверждению соответствия только стеклообои и ткани из стекловолокна для отделки стен и потолков, а также материалы отделочные для сидений и полок вагонов пассажирского транспорта и метрополитена. Из позиций 7606 и 7610 подлежат обязательному подтверждению соответствия декоративные алюминиевые панели для отделки стен и потолков и алюминиевые панели-сэндвич с наполнителями из полимерных и неорганических материалов. Не подлежат подтверждению соответствия обои бумажные, виниловые и флизелиновые на бумажной основе, а также материалы для производства корпусной мебели. |
| 3.1.5 | Панели декоративные (из древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры) отделочные и огнестойкие | из 4410, из 4411, из 4412, из 4421 90 | Представление сертификата соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в качестве отделочного материала в строительстве (на путях эвакуации), для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, а также для вагоностроения Подлежат подтверждению соответствия только панели декоративные отделочные и огнестойкие для отделки стен, потолков, плиты и фанера для вагонов МПС и метрополитена, а также ламинат для покрытия пола. Не полежат обязательному подтверждению соответствия товары из указанной позиции, предназначенные для изготовления мебели и торгово-выставочного оборудования. |
| 3.1.6 | Материалы листовые и слоистые (кроме стеклопластиков и электроизоляционных материалов) | 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0) | Представление сертификата соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в качестве отделочного материала в строительстве (на путях эвакуации), для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, а также для вагоностроения. Подлежат подтверждению соответствия только декоративные отделочные слоистые материалы для отделки стен, потолков, а также слоистые материалы, используемые для вагонов МПС и метрополитена, а также ламинат для покрытия пола. Не подлежат подтверждения соответствия пенополиуретаны (поролоны) гибкие пористые, в блоках, плитах, листах, полосах, используемые для производства внутренних (не видимых) частей мягкой мебели (3921 13), материалы, используемые для производства корпусной мебели. |
| 3.1.7 | Изделия профильно-погонажные из полимерных материалов | из 3916, из 3925 | Представление сертификата соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в строительстве (на путях эвакуации) и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, а также для вагоностроения. Не подлежат подтверждению соответствия профиль из вспененного полиэтилена, используемый для упаковки мебели 3916 10; кедра, шнур каркасный для производства внутренних деталей мебели, а также продукция позиций: 3925 10 000 0, 3925 30 000 0, 3925 90, 3925 90 100 0, 3925 90 800 0. |
| 3.2 | Материалы тепло- и звукоизоляционные: |  |  |
| 3.2.1 | Изделия минераловатные на синтетическом связующем, плиты минераловатные | 6806 | Представление сертификата соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в строительстве (на путях эвакуации), для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, а также для вагоностроения. Не подлежат подтверждению соответствия товары кодов: 6806 10 000 1(субстрат для выращивания овощей) и 6806 10 000 2 (для производства авиационных двигателей) |
| 3.2.2 | Маты минераловатные прошивные | 6806 | То же |
| 3.2.3 | Утеплитель минераловатный | 6808 00 000 0 | Представление сертификата соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в строительстве (на путях эвакуации), для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, а также для вагоностроения. |
| 3.2.4 | Конструкции теплоизоляционные минераловатные | 6808 00 000 0 | То же |
| 3.2.5 | Изделия минераловатные тепло - и звукоизоляционные прочие | 6808 00 000 0 | То же |
| 3.2.6 | Материалы и изделия теплоизоляционные неминеральные и из пенополиуретанов | 3921 13 | То же. Не подлежат подтверждению соответствия пенополиуретаны (поролоны) гибкие пористые, в блоках, плитах, листах, полосах, используемые для производства внутренних (не видимых) частей мягкой мебели, материалы, используемые для производства корпусной мебели |
| 3.2.7 | Плиты битумвермикулитовые гипсокартонные звукопоглощающие и полистирольные | 6809 | К данной группе относятся плиты битумвермикулитовые, гипсокартонные, звукопоглощающие и полистирольные применяемые для отделки путей эвакуации из зданий и сооружений |
| 3.2.8 | Плиты из стекловолокна, стекловаты и базальтового волокна тепло- и звукоизоляционные; ячеистое и пеностекло | из 6806 90 000 0, из 6815 99 100 0, из 7016 90, из 7019 | Представление сертификата соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в строительстве (на путях эвакуации), для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, а также для вагоностроения, в том числе плиты декоративные шумо- и звукопоглощающие из стекловолокна, стекловаты и базальтового волокна для отделки стен и потолков. |
| 3.2.9 | Маты из стекловолокна, стекловаты и теплоизоляционные из базальтового волокна | из 6806 90 000 0, из 6815 99, из 7019, | Представление сертификата соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в строительстве (на путях эвакуации), для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, а также для вагоностроения. |
| 3.3 | Покрытия пола: |  |  |
| 3.3.1 | Пластмассовые, резиновые наливные (композиции из эпоксидных, полиуретановых и иных смол, применяемые для изготовления полов методом окрашивания наливом), на основе бумаги или картона | из 3208, из 3214, из 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0), из 4008 (кроме 4008 29 000 0), 4016 91 000 0 | Представление сертификата соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в строительстве (на путях эвакуации), для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена в качестве отделки пола. Из позиций 3208 и 3214 подлежат подтверждению соответствия компоненты для изготовления наливных полов при указании в сопроводительной документации соответствующей области применения. |
| 3.3.2 | Плитки для полов полимерные | из 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0), из 3925 90 | Представление сертификата соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в строительстве (на путях эвакуации), для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена в качестве отделки пола. |
| 3.3.3 | Линолеум (рулоны и плитки) | из 3918, 5904 | Представление сертификата соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в строительстве (на путях эвакуации), для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. |
| 3.4 | Кровельные и гидроизоляционные материалы: |  |  |
| 3.4.1 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (материалы мягкие кровельные и изоляционные) | из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71–3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0), из 6807 | Кровельные системы, включающие в себя хотя бы один материал из выше указанных кодов, подлежат обязательному подтверждению соответствия. За исключением кодов: 3920 10 230 0, 3920 10 810 0, 3920 20 290 0-3920 20 900 0 |
| 3.4.2 | Материалы листовые, включая листы битумные, резинобитумные и резинотекстильные | 4008 11 000 0, 4008 19 000 0, 4008 21 | Кровельные системы, включающие в себя хотя бы один материал из выше указанных кодов, подлежат обязательному подтверждению соответствия. |
| 3.5 | Ковры и изделия ковровые для полов, дорожки напольные | из 5701, из 5702 (кроме 5702 10 000 0), из 5703, из 5704, из 5705 00 | Представление сертификата соответствия обязательно на ковровые плитки и рулонные ковровые покрытия машинного способа производства, если продукция предназначена для отделки пола в строительстве (на путях эвакуации) и для подвижного состава железнодорожного транспорта. Не подлежат обязательному подтверждению соответствия ковровые изделия ручной работы (ручной способ производства должен быть указан на маркировке коврового изделия), штучные ковровые изделия, если в сопроводительной документации указано на не допустимость из применения в качестве покрытия пола, а также коврики для ванн и туалетных комнат. |

________________________

*- если в сопроводительной документации и информации для потребителя на ввозимый товар указано на запрещение использования продукции на путях эвакуации непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, на указанные позиции достаточно представление декларации соответствия на основе собственных доказательств и испытаний типового образца продукции.

Список продукции

требующей представления сертификата соответствия, относящейся к группам электротехнического оборудования

Таблица 2.

| № п/п | Наименование продукции/описание | Код согласно ТН ВЭД России |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приборы приемно-контрольные и управления пожарные и охранно-пожарные В данную товарную позицию включается аппаратура для передачи или приема речи или других звуковых сигналов, изображений или других данных между двумя точками путем изменения электрического тока или оптической волны для проводной сети связи или посредством электромагнитных волн для беспроводной сети связи. Сигнал может быть аналоговым или цифровым. Сети связи, которые могут быть взаимосвязаны, включают телефонию, телеграфию, радиотелефонию, радиотелеграфию, локальную и глобальную сети связи. К коммуникационным сетям относятся, inter alia, системы высокочастотных линий связи, системы цифровых линий связи и их комбинации. Они могут быть сконфигурированы, например, в телефонные коммутируемые сети общего пользования, локальные, региональные и глобальные сети с частной или открытой конфигурацией. К ним относятся: (1) Сетевые интерфейсные платы (например, интерфейсные платы Ethernet). (2) Модемы (объединенные модуляторы-демодуляторы) (для приборов с телефонными и др. линиями связи) "Программируемые контроллеры", являющиеся цифровыми аппаратами, использующими программируемую память для хранения команд на реализацию специальных функций, например, логических функций, задания последовательности, синхронизации, вычисления и арифметических функций, чтобы управлять через цифровые или аналоговые модули ввода-вывода различными типами машин (в том числе и пожарной автоматикой) | из 8531 из 8517 из 8537 |
| 2 | Извещатели пожарные: |  |
| 2.1 | автономные Устройства пожарной сигнализации, содержащие детекторы дыма, в которых имеется радиоактивное вещество (для радиоизотопных извещателей). | из 8531 из 9022 |
| 2.2 | тепловые точечные Электронные детекторы дыма, используемые в печах, печках и т.д., например, в которых пучок света (или инфракрасных лучей) направляется на фотоэлемент. В соответствии с плотностью дыма, прохождение этого луча сквозь дым вызывает изменение тока в цепи фотоэлемента, воздействуя тем самым на градуированный индикатор или записывающую систему, а в некоторых случаях на регулирующий клапан. Эти аппараты могут быть снабжены сигнализационным устройством | из 8531, из 9027 |
| 2.3 | тепловые линейные | из 8531, |
| 2.4 | ручные Переключатели данной товарной позиции включают небольшие переключатели, применяемые в радиоаппаратуре, электрических приборах и т.д., переключатели, применяемые в бытовой электропроводке (например, тумблеры, рычажные выключатели, поворотные выключатели, подвесные выключатели, кнопочные выключатели), и переключатели для промышленного применения (такие как концевые выключатели, кулачковые переключатели, микропереключатели и переключатели, действие которых основано на приближении). | из 8531, из 8536 |
| 2.5 | газовые Аппараты для анализа газа или дыма. Они используются для анализа горючих газов или побочных продуктов сгорания (сгоревших газов) в коксовых батареях, газогенераторах, домнах и т.д., в особенности для определения содержания в них диоксида углерода, монооксида углерода, кислорода, водорода, азота или углеводородов. Электрические аппараты для анализа газа или дыма предназначены главным образом для определения и измерения содержания следующих газов: диоксида углерода, монооксида углерода и водорода, кислорода, водорода, азота, диоксида серы, аммиака. | из 8531 из 9027 |
| 2.6 | дымовые ионизационные см. п. 2.5 | из 9022 из 9027 |
| 2.7 | дымовые оптические точечные см. п. 2.5 | из 8531 из 9027 |
| 2.8 | дымовые оптические линейные см. п. 2.5 | из 8531 из 9027 |
| 2.9 | дымовые аспирационные см. п. 2.5 | из 8531 из 9027 |
| 2.10 | пламени Спектрометры. Эти приборы используются для измерения длин волн спектров испускания и поглощения. Они состоят в основном из регулируемого щелевого коллиматора (через который проходит анализируемый луч света), одной или нескольких регулируемых призм, телескопа и призменного стола. Некоторые спектрометры (особенно используемые для инфракрасных или ультрафиолетовых лучей) снабжены призмами или дифракционными решетками. | из 8531 из 9027 |
| 3 | Извещатели охранно-пожарные | из 8531 |
| 4 | Системы передачи извещений о проникновении и пожаре и их составные части Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные и охранно-пожарные В данную товарную позицию включаются микрофоны, громкоговорители, головные телефоны, наушники и электрические усилители звуковой частоты всех типов, представленные отдельно, безотносительно к конкретному назначению, для которого такая аппаратура может быть предназначена (например, телефонные микрофоны, головные телефоны и наушники, а также громкоговорители радиоприемников). В данную товарную позицию включаются также электрические звукоусилительные комплекты В данную товарную позицию включается аппаратура для записи звука, аппаратура для воспроизведения звука и аппаратура, способная записывать и воспроизводить звук. Как правило, звук записывается на или воспроизводится с внутреннего запоминающего устройства или носителя (например, магнитной ленты, оптического носителя, полупроводникового носителя или других носителей товарной позиции 85.23) Радиовещательная звуковая аппаратура, включаемая в данную товарную позицию, должна быть предназначена для приема сигналов посредством электромагнитных волн, передаваемых через эфир без какого-либо подсоединения проводной линии связи. Микшерные устройства, используемые в звукозаписи для объединения выхода из двух или более микрофонов; они иногда объединяются с усилителем. Микшерные пульты и эквалайзеры также включаются в данную товарную позицию. Но микшерные устройства, специально предназначенные для кинематографии, не включаются в данную товарную позицию (товарная позиция 90.10) Лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные | из 8531 из 8518 из 8519 из 8527 из 8543 из 9405 |
| 5 | Источники 1-й категории надежности электроснабжения средств пожарной защиты | из 8504 |
| 6 | Приборы и аппаратура прочие; принадлежности и запасные части к приборам и аппаратуре для систем автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 84.42; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности (прочие, имеющие возможность подключения к вычислительной машине или к сети) Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели См. п. 1 Мониторы прочие, кроме используемых исключительно или главным образом в вычислительных системах См. пп. 1,2,3,4 Резисторы. Это проводники, функцией которых является обеспечение заданного электрического сопротивления в цепи (например, для ограничения протекающего тока). Они имеют различный размер и форму и отличаются материалами, из которых их изготовляют. Они бывают металлическими (в виде стержней, профилей или проволоки, часто наматываемой в бобины) или угольными в виде стержней, или из карбида кремния, в виде металлической пленки или пленки из оксида металла. Они могут быть получены в виде отдельных компонентов печатным способом. Некоторые резисторы могут иметь ряд выводов для подключения целиком или частично в цепь Аппаратура для коммутации электрических цепей. Эта аппаратура состоит, по существу, из устройств для замыкания или размыкания одной или более цепей, к которой они подсоединены, или для переключения от одной цепи на другую; эта аппаратура может быть однополюсной, двухполюсной, трехполюсной и т.д. в соответствии с числом коммутируемых цепей. Эта аппаратура также включает переключатели и реле Переключатели, используемые для подсоединения одной линии или нескольких к одной или нескольким другим линиям См. п. 1 См. п. 4 Изолятор короткого замыкания В данную товарную позицию включаются, inter alia, крышки, основания и другие детали переключателей, выключателей и т.д.; основания и опоры для плавких предохранителей; кольца и другие детали для электрических патронов; каркасы для резисторов или катушек; соединительные полосы и фишки, не оснащенные контактами; сердечники для бобин и обмоток различных типов; корпуса свечей зажигания. В данную товарную позицию не включается арматура, которая, даже будучи выполненной полностью из изоляционного материала (или выполнена полностью из изоляционного материала, не считая некоторых незначительных металлических компонентов, вмонтированных при формовке исключительно с целью сборки), не была специально сконструирована в целях изоляции, такая как емкости, крышки и пластины сепараторов для аккумуляторов (товарная позиция 8507) См. п. 4 | из 8443 32 100, из 8471, из 8504 из 8517, из 8528, из 8531, из 8533, из 8536, из 8537, из 8543, из 8547, из 9405 |

КОММЕНТАРИЙ

по группе электротехнического оборудования

Для средств пожарной автоматики  основным кодом ТН ВЭД России нужно считать товарную позицию 8531, которая относится к средствам пожарной автоматики - Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 85.12 или 85.30.

Средства автоматики с другими кодами ТН ВЭД России (см. таблицу 2), указанные в списке, требуют представления сертификата только в том случае, если в сопроводительной документации на нее указано, что они входят в состав системы пожарной автоматики.

(курсивом даны пояснения из Комментариев к ТН ВЭД России (т.1-т.5):

Устройства электротехнические и приборы электрические

Аппараты зашиты электрических цепей

Устройства защитного отключения – указаны конкретно.

Автоматические выключатели – все подлежат сертификации

Электрические кабели – только не распространяющие горение или огнестойкие (информация об этом представлена только в технической спецификации на конкретную кабельную продукцию).

Одним из критериев отнесения кабельной продукции к объектам обязательной сертификации может служить наличие в технической документации (спецификации, техническом описании) ссылки на методы испытаний кабельной продукции на нераспространение горение и огнестойкость, указанные в международных стандартах IEC 60331-21; IEC 60331-23; IEC 60331-25;                IEC 60331-31; IEC 60332-1-2; IEC 60332-1-3; IEC 60332-2-2; IEC 60332-3-21; IEC 60332-3-22; IEC 60332-3-23; IEC 60332-3-24; IEC 60332-3-25, IEC 603324-3.

Список продукции

требующей представления декларации о соответствии, относящейся к группе средств тушения пожаров, огнетушащих веществ, средств индивидуальной защиты

Таблица 3.

| № п/п | Наименование продукции | Код согласно ТН ВЭД России | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Средства обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |
| 1.1 | Газовые огнетушащие составы (за исключением азота, аргона, двуокиси углерода) с содержанием основного вещества в перечисленных газах более 95 процентов | 2903 49, 3813 00 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «огнетушащий», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 1.2 | Первичные средства пожаротушения, за исключением огнетушителей: |  |  |
| 1.2.1 | Шкафы пожарные | из 9403 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарный», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для обеспечения тушения пожаров. |
| 1.2.2 | Клапаны пожарных кранов | 8481 80 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарный», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для обеспечения тушения пожаров. |
| 1.3 | Пожарный инструмент: |  |  |
| 1.3.1 | Инструмент для проведения специальных работ при пожаре (комбинированный гидравлический инструмент, ручной механизированный инструмент с электро – и мотоприводом) | 8201, 8205, 8425, 8467 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарный», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для проведения специальных работ при пожаре. |
| 1.4 | Пожарное оборудование, за исключением пожарных стволов, пеногенераторов и пеносмесителей: |  |  |
| 1.4.1 | Колонка пожарная | 8481 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарная», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 1.4.2 | Гидранты пожарные подземные | 8481 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарный», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 1.5 | Арматура пожарная: |  |  |
| 1.5.1 | головки соединительные пожарные | 7307, 7609 00 000 0, 8481 80 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарная», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования как пожарную арматуру. |
| 1.5.2 | разветвления рукавные | 7307, 7609 00 000 0, 8481 80 | Представление декларации о соответствии по указанным товарным позициям обязательно только в том случае, если в наименовании продукции и документации на продукцию имеются термины, относящие ее к пожарной арматуре |
| 1.5.3 | сетки всасывающие | 7307, 7326, 7609 00 000 0 | Представление декларации о соответствии по указанным товарным позициям обязательно только в том случае, если в наименовании продукции и документации на продукцию имеются термины, относящие ее к пожарной арматуре |
| 1.5.4 | водосборники рукавные | 7307, 7609 00 000 0 | Представление декларации о соответствии по указанным товарным позициям обязательно только в том случае, если в наименовании продукции и документации на продукцию имеются термины, относящие ее к пожарной арматуре |
| 1.6 | Машины (автомобили) пожарные: |  |  |
| 1.6.1 | для тушения пожаров водой | 8705 30 000 0 | Представление декларации о соответствии по указанным товарным позициям обязательно во всех случаях |
| 1.6.2 | для тушения пожаров специальными огнегасительными средствами | 8705 30 000 0 | Представление декларации о соответствии по указанным товарным позициям обязательно |
| 1.6.3 | комбинированного тушения крупных пожаров | 8705 30 000 0 | Представление декларации о соответствии по указанным товарным позициям обязательно во всех случаях |
| 1.6.4 | Автолестницы и автоподъемники пожарные | 8705 30 000 0 | Представление декларации о соответствии по указанным товарным позициям обязательно во всех случаях |
| 1.6.5 | Автомобили оперативно- технической службы | 8702, 8703, 8704, 8705 30 000 0 | Представление декларации о соответствии по указанным товарным позициям обязательно только в том случае, если в наименовании продукции и документации на продукцию имеются термины, относящие ее к пожарной технике |
| 1.7 | Насосы центробежные пожарные | 8413 70 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарный», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 1.8 | Мотопомпы пожарные | 8413 70 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарная», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 1.9 | Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные | 4009 11 000 0 | Представление декларации о соответствии по указанным товарным позициям обязательно только в том случае, если в наименовании продукции и документации на продукцию имеются термины, относящие ее к пожарно-технической продукции, например: рукава пожарные напорно-всасывающие. |
| 2. Вещества и материалы строительные, не применяемые для отделки путей эвакуации людей наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена |  |  |  |
| 2.1 | Материалы отделочные и облицовочные**: |  |  |
| 2.1.1 | Плиты и блоки из поливинилхлорида | из 3918, из 3919, 3920 43, 3920 49, 3921 12 000 0, 3921 90 600 0 | Представление декларации соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в качестве отделочного и облицовочного материала в строительстве. В качестве доказательных документов при регистрации декларация должны быть представлены протоколы испытаний на соответствие техническому регламенту. Из позиций 3918 и 3919 в основном применяются коды: 3918 10, 3918 10 100 0; 3919 10 110 0, 3919 10 130 0, 3919 10 610 0, 3919 90 100 0, 3919 90 610 0 |
| 2.1.2 | Материалы листовые (листы, плиты, пластины, блоки) из термопластов | 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0) | Представление декларации соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в качестве отделочного и облицовочного материала в строительстве. В качестве доказательных документов при регистрации декларация должны быть представлены протоколы испытаний на соответствие техническому регламенту. Не подлежат подтверждению соответствия пенополиуретаны (поролоны) гибкие пористые, в блоках, плитах, листах, полосах, используемые для производства внутренних (не видимых) частей мягкой мебели (из 3921 13). |
| 2.1.3 | Материалы пленочные отделочные | 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0) | Представление декларации соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в качестве отделочного и облицовочного материала в строительстве. В качестве доказательных документов при регистрации декларация должны быть представлены протоколы испытаний на соответствие техническому регламенту. Из позиции 3918 в основном применяются коды: 3918 10 900 0, 3918 10 100 0, 3918 90 000 0. Не подлежат подтверждению соответствия: пленочные материалы для упаковки товаров и изделий (из 3920 10, 3921 90); пленочные материалы, используемые для производства корпусной мебели; пленка защитная, удаляющаяся при применении материала и изделия; пленка защитная для рекламных объявлений; пленка для фиксации стыков между материалами и изделиями или их фиксации на поверхности. |
| 2.1.4 | Материалы отделочные для стен и потолков, обои из текстильных материалов и стекловолокна (включая ткани декоративные из стекловолокна) и материалы пленочные на основе полимеризационных смол | 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0), из 3925 90, из 4814, из 5603, из 5903, из 5905 00, из 6809, из 7016 90, из 7019 32 000, из 7019 52 000 0, из 7019 59 000 0, из 7019 90, из 7606 11 100 0, из 7606 12 500 0, из 7610 | Представление декларации соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в качестве отделочного и облицовочного материала в строительстве. В качестве доказательных документов при регистрации декларация должны быть представлены протоколы испытаний на соответствие техническому регламенту. Из позиции 4814 полежат обязательному подтверждению соответствия только обои с лицевой стороной из текстильных материалов на бумажной основе и на основе из нетканых композиционных материалов. Из позиции 3925 – шторы и аналогичные материалы из полимерных материалов. Из позиций 5603 и 5903 подлежат обязательному подтверждению соответствия нетканые и текстильные материалы, применяемые для отделки стен и потолков. Из позиции 6809 подлежат обязательному подтверждению соответствия плиты на основе гипса. для отделки стен и потолков. Из позиции 7019 подлежат обязательному подтверждению соответствия только стеклообои и ткани из стекловолокна для отделки стен и потолков, а также материалы отделочные для сидений и полок вагонов пассажирского транспорта и метрополитена. Из позиций 7606 и 7610 подлежат обязательному подтверждению соответствия декоративные алюминиевые панели для отделки стен и потолков и алюминиевые панели-сэндвич с наполнителями из полимерных и неорганических материалов. Не подлежат подтверждению соответствия обои бумажные, виниловые и флизелиновые на бумажной основе, а также материалы для производства корпусной мебели |
| 2.1.5 | Панели декоративные (из древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры) отделочные и огнестойкие | из 4410, из 4411, из 4412, из 4421 90 | Представление декларации соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в качестве отделочного и облицовочного материала в строительстве. В качестве доказательных документов при регистрации декларация должны быть представлены протоколы испытаний на соответствие техническому регламенту. Подлежат подтверждению соответствия только панели декоративные отделочные и огнестойкие для отделки стен, потолков, плиты и фанера для вагонов МПС и метрополитена, а также ламинат для покрытия пола. Не полежат обязательному подтверждению соответствия товары из указанной позиции, предназначенные для изготовления мебели и торгово-выставочного оборудования. |
| 2.1.6 | Материалы листовые и слоистые (кроме стеклопластиков и электроизоляционных материалов) | 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0) | Представление декларации соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в качестве отделочного и облицовочного материала в строительстве. В качестве доказательных документов при регистрации декларация должны быть представлены протоколы испытаний на соответствие техническому регламенту. Подлежат подтверждению соответствия только декоративные отделочные слоистые материалы для отделки стен, потолков, а также слоистые материалы, используемые для вагонов МПС и метрополитена, а также ламинат для покрытия пола. Не подлежат подтверждения соответствия пенополиуретаны (поролоны) гибкие пористые, в блоках, плитах, листах, полосах, используемые для производства внутренних (не видимых) частей мягкой мебели (3921 13), материалы, используемые для производства корпусной мебели |
| 2.1.7 | Изделия профильно-погонажные из полимерных материалов | из 3916, из 3925 | Представление декларации соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в качестве отделочного и облицовочного материала в строительстве. В качестве доказательных документов при регистрации декларация должны быть представлены протоколы испытаний на соответствие техническому регламенту. Не подлежат подтверждению соответствия профиль из вспененного полиэтилена, используемый для упаковки мебели 3916 10; кедра, шнур каркасный для производства внутренних деталей мебели, а также продукция позиций: 3925 10 000 0, 3925 30 000 0, 3925 90, 3925 90 100 0, 3925 90 800 0. |
| 2.2 | Материалы тепло- и звукоизоляционные: |  |  |
| 2.2.1 | Изделия минераловатные на синтетическом связующем, плиты минераловатные | 6806 | Представление декларации соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в качестве отделочного и облицовочного материала в строительстве. В качестве доказательных документов при регистрации декларация должны быть представлены протоколы испытаний на соответствие техническому регламенту. Не подлежат подтверждению соответствия товары кодов: 6806 10 000 1(субстрат для выращивания овощей) и 6806 10 000 2 (для производства авиационных двигателей) |
| 2.2.2 | Маты минераловатные прошивные | 6806 | То же |
| 2.2.3 | Утеплитель минераловатный | 6808 00 000 0 | Представление декларации соответствия обязательно. В качестве доказательных документов при регистрации декларация должны быть представлены протоколы испытаний на соответствие техническому регламенту. |
| 2.2.4 | Конструкции теплоизоляционные минераловатные | 6808 00 000 0 | То же |
| 2.2.5 | Изделия минераловатные тепло - и звукоизоляционные прочие | 6808 00 000 0 | То же |
| 2.2.6 | Материалы и изделия теплоизоляционные неминеральные и из пенополиуретанов | 3921 13 | То же. Не подлежат подтверждению соответствия пенополиуретаны (поролоны) гибкие пористые, в блоках, плитах, листах, полосах, используемые для производства внутренних (не видимых) частей мягкой мебели материалы, используемые для производства корпусной мебели |
| 2.2.7 | Плиты битумвермикулитовые гипсокартонные звукопоглощающие и полистирольные | 6809 | Представление декларации соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в строительстве. В качестве доказательных документов при регистрации декларация должны быть представлены протоколы испытаний на соответствие техническому регламенту. К данной группе относятся плиты битумвермикулитовые, гипсокартонные, звукопоглощающие и полистирольные применяемые для отделки путей эвакуации из зданий и сооружений |
| 2.2.8 | Плиты из стекловолокна, стекловаты и базальтового волокна тепло- и звукоизоляционные, ячеистое и пеностекло | из 6806 90 000 0, из 6815 99 100 0, из 7016 90, из 7019 | Представление декларации соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в строительстве. В качестве доказательных документов при регистрации декларация должны быть представлены протоколы испытаний на соответствие техническому регламенту. Сюда, в частности, входят плиты декоративные шумо- и звукопоглощающие из стекловолокна, стекловаты и базальтового волокна для отделки стен и потолков. |
| 2.2.9 | Маты из стекловолокна, стекловаты и теплоизоляционные из базальтового волокна | из 6806 90 000 0, из 6815 99, из 7019 | Представление декларации соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в качестве отделочного и облицовочного материала в строительстве. В качестве доказательных документов при регистрации декларация должны быть представлены протоколы испытаний на соответствие техническому регламенту. |
| 2.3 | Покрытия пола: |  |  |
| 2.3.1 | Пластмассовые, резиновые наливные (композиции из эпоксидных, полиуретановых и иных смол, применяемые для изготовления полов методом окрашивания наливом), на основе бумаги или картона | из 3208, из 3214, из 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0), из 4008 (кроме 4008 29 000 0), 4016 91 000 0 | Представление декларации соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в качестве покрытия пола. В качестве доказательных документов при регистрации декларация должны быть представлены протоколы испытаний на соответствие техническому регламенту. Из позиций 3208 и 3214 подлежат подтверждению соответствия компоненты для изготовления наливных полов при указании в сопроводительной документации соответствующей области применения. |
| 2.3.2 | Плитки для полов полимерные | из 3918, из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0), из 3925 90 | Представление декларации соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в качестве покрытия пола. В качестве доказательных документов при регистрации декларация должны быть представлены протоколы испытаний на соответствие техническому регламенту. |
| 2.3.3 | Линолеум (рулоны и плитки) | из 3918, 5904 | Представление декларации соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в качестве покрытия пола. В качестве доказательных документов при регистрации декларация должны быть представлены протоколы испытаний на соответствие техническому регламенту. |
| 2.4 | Кровельные и гидроизоляционные материалы: |  |  |
| 2.4.1 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (материалы мягкие кровельные и изоляционные) | из 3919 90, из 3920 (кроме 3920 71–3920 73, 3920 79), из 3921 (кроме 3921 14 000 0), из 6807 | Представление декларации соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в строительстве. В качестве доказательных документов при регистрации декларация должны быть представлены протоколы испытаний на соответствие техническому регламенту. За исключением кодов: 3920 10 230 0, 3920 10 810 0, 3920 20 290 0-3920 20 900 0 |
| 2.4.2 | Материалы листовые, включая листы битумные, резинобитумные и резинотекстильные | 4008 11 000 0, 4008 19 000 0, 4008 21 | Представление декларации соответствия обязательно, если продукция предназначена для применения в строительстве. В качестве доказательных документов при регистрации декларация должны быть представлены протоколы испытаний на соответствие техническому регламенту. |
| 2.5 | Ковры и изделия ковровые для полов, дорожки напольные | из 5701, из 5702 (кроме 5702 10 000 0), из 5703, из 5704, из 5705 00 | Представление декларации соответствия обязательно на ковровые плитки и рулонные ковровые покрытия машинного способа производства, если продукция предназначена для отделки пола в строительстве. В качестве доказательных документов при регистрации декларация должны быть представлены протоколы испытаний на соответствие техническому регламенту. Не подлежат обязательному подтверждению соответствия ковровые изделия ручной работы (ручной способ производства должен быть указан на маркировке коврового изделия), штучные ковровые изделия, если в сопроводительной документации указано на не допустимость их применения в качестве покрытия пола, а также коврики для ванн и туалетных комнат. |
| 2.6 | Материалы текстильные и кожевенные, применяемые для изготовления штор, занавесов, постельных принадлежностей, элементов мягкой мебели | из 4107, из 4112 00 000 0, из 4113, из 4114, из 4115, из 4205 00 900 0, из 5111, из 5112, из 5209, из 5211, из 5212, из 5309, из 5310, из 5311, из 5407, из 5408, из 5512, из 5514, из 5515, из 5516, из 5601, из 5602, из 5603 (кроме 5603 14 100 1, 5603 94 100 1), из 5801, из 5802 30 00 0, из 5903 | Из продукции, относящейся к указанным позициям, представление декларации соответствия обязательно на товары, в сопроводительной документации на которые указана соответствующая область применения (декоративные портьерные ткани и кожевенные материалы, применяемые для оформления интерьеров; ткани для постельных принадлежностей; элементов мягкой мебели (покровного материала - верхнего слоя) Не подлежат подтверждению соответствия материалы, используемые для производства внутренних (невидимых) элементов, деталей мягкой мебели. |

___________________________

** - для подтверждения соответствия в форме декларирования в сопроводительной документации и информации для потребителя на ввозимый товар должно быть указано на запрещение использования продукции на путях эвакуации непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. В противном случае обязательно представление  сертификата соответствия.

СОГЛАСОВАНО*								      УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителяГлавный государственный инспектор

Федеральной таможенной службыРоссийской Федерации по пожарному

*- в части кодов ТН ВЭД России